| Tiszavasvári Város Önkormányzata 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. Magyarország | Telefon: +36 42/520 - 500 Fax: +36 42/275 - 000 E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu |
| --- | --- |

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

(Ajánlattételi Dokumentáció)

Közbeszerzés tárgya:

a Tiszavasvári, Egység u. 6. szám alatti, 736 hrsz-ú ingatlanon meglévő „Lurkó-Kuckó” óvoda energetikai felújítása, akadálymentesítése

Ajánlatkérő:

Tiszavasvári Város Önkormányzata

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

##### TARTALOMJEGYZÉK

A közbeszerzési dokumentumok tartalma:

A Dokumentáció a következő részekből áll:

I. fejezet	Alapvető információk							  3. oldal

II. fejezet	Az eljárást megindító felhívás					17. oldal

III. fejezet	Utasítások az ajánlattevők részére					32. oldal

IV. fejezet Vállalkozási szerződéstervezet					38. oldal

V. fejezet	Iratminták, mellékletek						53. oldal

Az Ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a Közbeszerzési Dokumentumokat, az egyéb közbeszerzési dokumentumokat és annak minden kiegészítését, amely az ajánlati időszak alatt került kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét, mennyiségi jellemzőit vagy az építési munka megvalósítását abban az esetben, ha az ajánlat elfogadást nyer.

I. FEJEZET

ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

- Tiszavasvári Város Önkormányzata, (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) - továbbiakban Ajánlatkérő - a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) harmadik rész, 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást hirdet azon ajánlattevők számára, akiknek jelen dokumentáció megküldésre kerül, egyben ezúton felhívja a gazdasági szereplőket, hogy vegyenek részt az Ajánlatkérő által „a Tiszavasvári, Egység u. 6. szám alatti, 736 hrsz-ú ingatlanon meglévő „Lurkó-Kuckó” óvoda energetikai felújítása, akadálymentesítése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban.

Ajánlattevőnek ajánlata kidolgozásakor figyelembe kell vennie azokat a követelményeket, feltételeket, amelyeket jelen Dokumentáció (továbbiakban: Dokumentáció) és annak részét képező ajánlattételi felhívás (továbbiakban felhívás) tartalmaz.

- A szerződéshez rendelt elnevezés:

Vállalkozási szerződés amelynek tárgya a Tiszavasvári, Egység u. 6. szám alatti, 736 hrsz-ú ingatlanon meglévő „Lurkó-Kuckó” óvoda energetikai felújítása, akadálymentesítése.

3.)	Helyszíni bejárás:

3.1.	Az ajánlattételi időszakban az Ajánlatkérő az érdeklődők részére helyszíni bejárást tart annak érdekében, hogy ajánlatukat a helyi viszonyok pontos ismeretében tehessék meg.

3.2.	A helyszíni bejárás időpontja és helye:

Ideje: 2016. június 7-én 10.00 óra

Találkozó helye: 4440 Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, Tiszavasvári, Városháza tér 4. I. emeleti tárgyaló

A részvétel költségeit (beleértve a helyszínre való kijutást) az Ajánlattevők maguk viselik.

A helyszíni bejáráson való részvétel minden Ajánlattevő saját felelőssége.

A helyszíni bejárás célja az építkezés helyszínének megismerése. A helyszíni bejárásról, amely a Kbt. 56. § (7) bekezdésének megfelelően konzultációnak minősül, az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a helyszíni bejárás napjától számított 5 napon belül megküld illetve teljes tartalmát elektronikusan hozzáférhetővé teszi valamennyi ajánlattételre közvetlenül felhívott gazdasági szereplő részére.

4.)	Kiegészítő tájékoztatás kérése:

A gazdasági szereplők, - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhetnek az ajánlatkérőtől.

4.1.	Kiegészítő tájékoztatásra a Kbt. 56. § illetve a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglaltak az irányadóak.

A kiegészítő tájékoztatást írásban, egyidejűleg kapják meg a gazdasági szereplők a kérdések szövegével, de a kérdést feltevő megnevezése nélkül.

4.2.	Kiegészítő tájékoztatáskérés kizárólag írásban, levél és/vagy e- mailben történhet.

Amennyiben a gazdasági szereplő e-mail útján küldi meg a kiegészítő tájékoztatás kérését a következő rendelkezéseket kell betartania:

Ajánlatkérő kizárólag azon kérdéseket tekinti megérkezettnek, így - e-mail útján történő megküldés esetén- csak azokat válaszolja meg, amelyek az eljárást megindító felhívásban meghatározott e-mail címre megjeleníthető/olvasható és szerkeszthető formátumban pl. word formátumú fájlban érkeznek és az üzenet mellékletében scanelt (cégszerűen aláírt) formában is szerepel a kérdés.

4.3.	Kizárólag a gazdasági szereplő felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemben megfelelő levelezési és/vagy e-mail címet adjon meg, amelyre a kérdéseket és válaszokat az Ajánlatkérő továbbíthatja.

5.)	Az ajánlatok benyújtása:

5.1.	Benyújtás határideje: 2016. június 13 - án 10.00 óra

5.2.	Az ajánlat benyújtásának címe:

Tiszavasvári Város Önkormányzata; Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Az ajánlatok (és az eljárás során egyéb küldemények) a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújthatók közvetlenül vagy postai úton.

6.)	Közös ajánlattétel

  - Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét, hogy ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és indokolás kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a közös ajánlattevő képviselőjének küldi meg.

  - A közös ajánlattevők felelőssége, hogy az egymás közötti kommunikációt megfelelően rendezzék. A képviselő ajánlattevő részére kézbesített dokumentumok, valamennyi közös ajánlattevő részére kézbesítettnek tekintendők. A megfelelő kézbesítés érdekében az ajánlatban meg kell adni a képviselő ajánlattevő kapcsolattartásra megjelölt elérhetőségeit.

  - A Kbt. 35. §- értelmében több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

  - Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló – egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell.

A közös ajánlattevők megállapodása egyebekben akkor fogadható el, ha

- tartalmazza a közös ajánlattevők megnevezését,

- tartalmazza a vezető tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban és az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében,

- tartalmazza valamennyi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséért,

- tartalmazza, hogy a szerződés hatályának beállta vagy annak megszűnése nem függ valamely további feltételtől vagy időponttól;

- tartalmazza, hogy hatálybalépése nem függ harmadik személy beleegyezésétől, illetve

hatósági jóváhagyástól, továbbá

- tartalmazza, hogy a konzorcium valamennyi tagjának az aláírásával hatályba lép.

7.)	Az ajánlat

7.1.	 Az Ajánlat elkészítésének alapját a közbeszerzési dokumentumok kell, hogy képezzék. Ajánlatkérő részajánlat tételre lehetőséget NEM biztosít. Az ajánlat az Ajánlatkérő által ajánlattétel céljára kibocsátott közbeszerzési dokumentumokban és annak műszaki mellékleteiben leírt építési beruházás egészére kell, hogy vonatkozzék, és annak megfelelően teljesítendő.

A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott munkák teljes körű megvalósítására kell ajánlatot adni, illetve vállalkozni (az OTÉK, a MSZ, a hatósági előírások és a hatályos jogszabályok, valamint az ajánlattevőre vonatkozó egyéb szabályok betartásával), beleértve az esetlegesen szükségessé váló engedélyek beszerzését is. A vállalkozási díjnak a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki megoldásra kell vonatkoznia.

7.2.	Az ajánlattevőnek a vállalkozási díj megállapításánál figyelembe kell venniük az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltakat.

7.3.	Kereskedelmi és szakmai ajánlat

Ajánlatkérő tételes, árazatlan költségvetést bocsát az ajánlattevők rendelkezésére.

Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumokkal átadott tételes, árazatlan költségvetést kell beáraznia és benyújtania, ez képezi a kereskedelmi és szakmai ajánlatát és ennek alapján és ezzel összhangban kell a közbeszerzési dokumentumok részét képező Felolvasólapot az ott meghatározott bontásban és módon, kitölteni és csatolni az ajánlathoz.

A vállalkozási díjat (egyösszegű ajánlati ár) a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak, továbbá a kivitelezési határidő figyelembevételével prognosztizált végleges összegben kell megadni magyar forintban (HUF).

Az ajánlati árnak maradéktalanul tartalmaznia kell a tenderben (beleértve az Ajánlatkérő által esetlegesen kibocsátott kiegészítő tájékoztatást is) részletezett valamennyi munkákat, utalást, kiegészítést és a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden költséget.

A befejezési határidőre prognosztizálva az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania a szerződés időtartama alatt bekövetkező esetleges árváltozásokra, és tartalmaznia kell mindazon költségeket, melyek az ajánlat tárgyának első osztályú megvalósításához, a felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek betartásához, valamint a közbeszerzési eljárás során kifejezetten nem említett, de a szakmai szokások szerint a kifogástalan teljesítéshez kapcsolódó tevékenység ellátásához és a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek.

Az árképzésben valamennyi nehezítő körülmény figyelembevételre kell, hogy kerüljön, mivel erre semmilyen különleges kártalanítás nem történhet.

Ajánlattevőnek az ajánlati áron kívüli értékelési szempontokra (minőségi szempontok) vonatkozó ajánlatát az eljárást megindító felhívásban megadott módon, a Felolvasólapon kell megtennie.

7.4.	Egyenértékű termékek megajánlása

A tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében a költségvetési kiírás és/vagy műszaki leírás a műszaki paraméterek meghatározására helyenként gyártmány, típus, eredet, szabadalom, védjegy, megjelölést tartalmaz.

Amennyiben Ajánlattevő élni kíván az egyenértékű termékek megajánlásával, úgy az alábbiakat is figyelembe véve kell eljárnia:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) - (6) bekezdés figyelembe vételével (melynek alapján ajánlattevő jogosult bármely, a termékleírásban, műszaki mellékletben, költségvetésben, vagy az eljárás során keletkezett bármely más dokumentumban meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg teljes mértékben egyenértékű, és a felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében, alkalmazhatóságában és tartósságában teljesen azonos, azaz azzal egyenértékű, más gyártású termék szállítására, illetve felhasználására) ajánlattevőnek joga van ezekkel azonos minőségű vagy azonos paraméterekkel rendelkező (egyenértékű) termékek megajánlására.

Amennyiben ajánlattevő a költségvetési kiírásban és/vagy műszaki leírásban meghatározott (nevesített) anyag, eszköz, berendezés stb. helyett, eltérő típust kíván megajánlani, úgy ajánlatkérő kéri a közbeszerzési dokumentumokban rögzített műszaki tartalomtól (gyártmány, típusok) eltérő, de azzal egyenértékű felhasználásra kerülő anyagok típusát és paramétereit megadni, azok megfelelőségét pedig az ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel, így különösen teljesítmény nyilatkozattal, vagy a Kbt. 60. §-ában említett bizonyítási eszközökkel igazolni, amely alapján egyenértékűség az érintett tételek tekintetében egyértelműen és kétséget kizáró módon vizsgálható, illetve megállapítható.

A kiadott (11. számú melléklet) nyilatkozatminta szerinti nyilatkozatban meg kell adni az érintett termék eredeti tételszámát, típusát, paramétereit, majd az egyenértékűnek tekintett termék tételszámát, típusát, paramétereit.

8.)	Az ajánlatok felbontása:

8.1.	Ajánlatkérő az ajánlatok felbontását az eljárást megindító felhívásban és a Dokumentációban meghatározott helyen az ajánlattételi határidő lejártának időpontban kezdi meg. A bontás mindaddig tart, amíg az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül.

Az Ajánlattevők a felbontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. A jelenlévő Ajánlattevők képviselői részvételük igazolására egy jelenléti ívet írnak alá.

Ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdése előtt – döntése szerint- ismertetheti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló fedezet összegét.

Az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerül az Ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye) továbbá azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. (Kbt. 68. § (4) bek.)

8.2.	Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak köre:

A Kbt. 68. § (3) bekezdése értelmében az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.

Ajánlatkérő a bontáson megjelent, fent hivatkozott személyek részére, a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti betekintést lehetővé teszi a felolvasólapba.

Ajánlatkérő a beadott ajánlatok felbontásáról, a felolvasott adatok ismertetéséről és a bontási eljárás során lezajlott lényeges eseményekről, jognyilatkozatokról jegyzőkönyvet készít, melyet a bontástól számított öt napon belül megküld az Ajánlattevők részére.

Az ajánlattételi határidő lejártát követően beérkezett ajánlatokról Ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel és azt az összes ajánlattevőnek megküldi.

8.3.	Az ajánlatok felbontásának időpontja:	2016. június 13 –án 10.00 óra

8.4.	Az ajánlatok felbontásának helye:

Az ajánlatok felbontására Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal; Tiszavasvári, Városháza tér 4. I. emeleti tárgyalójában kerül sor.

9.)	Ajánlati kötöttség:

9.1.	Nyílt eljárásban az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához az ajánlattételi határidő lejártától kötve van. Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége főszabály szerint az ajánlattételi határidőtől számított 60 napig tart.

9.2.	Ha az ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön, felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított hatvan napot. Ha az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Ha valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.

9.3.	Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - a nyertes visszalépése esetén, amennyiben az írásbeli összegezésben az Ajánlatkérő megnevezte a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt – a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 60 nappal meghosszabbodik.

10.)	Az ajánlatok részletes átvizsgálása és elbírálása:

10.1.	A Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

A Kbt. 69. § (2) bekezdése értelmében az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.

10.2.	Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 71. § - ában foglaltaknak megfelelően, teljes körben, az összes Ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás, valamint az ajánlatokban nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében a felvilágosítás-kérés lehetőségét.

A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevők részére megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat.

A hiányok pótlása – melynek során az ajánlatban szereplő iratokat- ideértve a Kbt. 69. § (4) – (5) bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is - módosítani és kiegészíteni is lehet – csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak.

Az ajánlatkérő kizárólag olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok elbírálása érdekében szükséges.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy:

a korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók;

a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat:

a) a Kbt. 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és

b) az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.

Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. Nem köteles az ajánlatkérő újabb hiánypótlást elrendelni arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - feltéve, hogy az eljárást megindító felhívásban feltüntette, hogy ilyen esetben nem (vagy csak az általa meghatározott korlátozással) rendel el újabb hiánypótlást. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók.

Ameddig bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra. (önkéntes hiánypótlás)

10.3.	Aránytalanul alacsony ár

Ajánlatkérő a Kbt. 72. § alapján az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében.

11.)	Az ajánlatok értékelése

- Az Ajánlatkérő által felállított legalább háromtagú szakértői bizottság az előzőek alapján az eljárásból ki nem zárt ajánlattevők érvényesnek minősített ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti értékelési szempont alapján értékeli.

12.)	Tájékoztatás az eljárás eredményéről – az összegezés megküldésének időpontja

12.1.	Az ajánlatkérő írásban tájékoztatja az ajánlattevőt az eljárás eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról, valamely gazdasági szereplő kizárásáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül.

12.2.	Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a 12.1. pont szerinti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton (e-mail) történő megküldésével teljesíti.

12.3.	Az írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám- vagy számítási hibát vagy más hasonló elírást) az ajánlatkérő kérelemre vagy kérelem hiányában is kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegezést az ajánlatkérő legkésőbb az eljárás eredményének megküldését követő tíz napon belül köteles egyidejűleg megküldeni az összes ajánlattevőnek.

12.4.	Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezést az ajánlattevők részére történő megküldésétől számított huszadik napig egy alkalommal jogosult módosítani, szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött szerződéstől elállni, illetve amennyiben az eredeti állapot nem állítható helyre, a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) jogszabálysértő volt és a módosítás a jogszabálysértést orvosolja. Az ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek megküldeni.

13.)	A szerződés megkötése:

13.1.	A Kbt. 131. § (4) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az írásbeli összegezésben megjelölte.

13.2.	Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel - közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel - kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően.

13.3.	Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség 131. § (5) bekezdés szerinti időtartama alatt köteles megkötni, azzal, hogy a szerződés, a Kbt. 131. § (8) bekezdésében foglaltak kivételével nem köthető meg az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig, a Kbt. 115. § szerinti eljárás esetében az írásbeli összegezés megküldése napját követő őt napos időtartam lejártáig.

13.4.	A szerződéskötés:

A szerződéskötés konkrét időpontjáról Ajánlatkérő e-mail útján értesíti a nyertes ajánlattevőt.

Helye:	Tiszavasvári Város Önkormányzata

Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Polgármesteri Iroda

13.5.	Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződéskötés időpontjában a nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötése céljából rendelkezésre kell állnia, ellenkező esetben a szerződés megkötésének az Ajánlattevőnek felróható okból történő elhalasztása a szerződéskötéstől történő elállásnak minősülhet, és annak minden következményét a nyertes Ajánlattevő vállalja. Ajánlatkérőnek a szerződést a nyertes Ajánlattevővel a Kbt. - ben rögzített időkorlát között meg kell kötnie. Ajánlattevő a szerződés neki felróható okból történő késedelmes megkötésére a teljesítés során sem hivatkozhat.

13.6.	A szerződés feltételeit (szerződéstervezet) jelen dokumentáció tartalmazza.

14.)	A Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatás

A következő szervezetektől (hatóságoktól) az Ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.

Szabolcs- Szatmár – Bereg Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9.

Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9.

Tel.: (42) 407-511, (42) 501-800

Fax.: (42) 407-484, (42) 501-809

e-mail: szabolcsszb-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.

Tel.: +36-42 501 -008

Fax: +36 42 501 - 007

e-mail: titkarsag.szabolcs@ear.antsz.hu

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság

Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 85.

Tel.: +36-1- 346-9414

Fax: +36-1- 346-9417

Honlap: http://www.ommf.gov.hu

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.

Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf.: 95

Tel.: + 36-1-301-2900

Fax: + 36-1-301-2903

Honlap: www.mbfh.hu a területileg illetékes bányakapitányságok elérhetősége a www.ommf.hu internet-címen található.

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.

Tel/Fax: 06/1/224-9100, 06/1/224-9262

www.orszagoszoldhatosag.gov.hu

NAV Észak-alföldi Regionális Igazgatósága

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 7-8.

Tel.: 42/503-200

Fax: 42/503-203

honlap: www.nav.gov.hu

15.)	Pénzforrások, szerződéskötési engedély:

Az Ajánlatkérő kijelenti, hogy a beszerzés pénzügyi fedezete hazai költségvetési forrásból rendelkezésre áll. (Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) alpontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen)

16.)	Alkalmazandó jogszabály: Jelen közbeszerzési eljárást megindító ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja 2016. május 31.

Jelen közbeszerzési eljárás lefolytatására a 2016. január 1 -től hatályos Kbt. szabályai az irányadók.

II. FEJEZET

AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

Ajánlati/részvételi felhívás

A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

| Hivatalos név: Tiszavasvári Város Önkormányzata |  |  | Nemzeti azonosítószám: AK07776 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Postai cím: Városháza tér 4. |  |  |  |
| Város: Tiszavasvári | NUTS-kód: HU323 | Postai irányítószám: 4440 | Ország: Magyarország |
| Kapcsolattartó személy: Dr. Fülöp Erik Polgármester |  |  | Telefon: 06/42 520 500 |
| E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu |  |  | Fax: 06/42 275 000 |
| Internetcím(ek) Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.tiszavasvari.hu A felhasználói oldal címe: (URL) |  |  |  |

I.2) Közös közbeszerzés

 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció

 A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) http://www.tiszavasvari.hu/ honlapon az Önkormányzat/Közbeszerzések/2016 közbeszerzés/Lurkó-Kuckó Óvoda energetikai felújítása, akadálymentesítése pont  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)

További információ a következő címen szerezhető be  a fent említett cím x másik cím: (adjon meg másik címet) Hivatalos név: Dr. Éles J. Viktória Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Bem tér 11/C fsz. 14. Város: Debrecen NUTS-kód: HU321 Postai irányítószám: 4026 Ország: HU Kapcsolattartó személy: Dr. Éles J. Viktória Telefon: +3630 626 01 72 E-mail: drelesviki@t-email.hu Fax: - Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL):

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó  elektronikus úton: (URL)  a fent említett címre  a következő címre: (adjon meg másik címet)

 Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa

|  Központi szintű  Regionális/helyi szintű  Közjogi szervezet |  Közszolgáltató  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]  Egyéb: |
| --- | --- |

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

|  Általános közszolgáltatások  Honvédelem  Közrend és biztonság  Környezetvédelem  Gazdasági és pénzügyek  Egészségügy |  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció  Szociális védelem  Szabadidő, kultúra és vallás  Oktatás  Egyéb tevékenység: |
| --- | --- |

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

|  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása  Villamos energia  Földgáz és kőolaj kitermelése  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése  Víz  Postai szolgáltatások |  Vasúti szolgáltatások  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások  Kikötői tevékenységek  Repülőtéri tevékenységek  Egyéb tevékenység: |
| --- | --- |

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

| II.1.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés amelynek tárgya a Tiszavasvári, Egység u. 6. szám alatti, 736 hrsz-ú ingatlanon meglévő „Lurkó-Kuckó” óvoda energetikai felújítása, akadálymentesítése. | Hivatkozási szám: 2 |
| --- | --- |
| II.1.2) Fő CPV-kód: 45350000-5 Kiegészítő CPV-kód: 1 2 45453100-8 |  |
| II.1.3) A szerződés típusa  Építési beruházás  Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés |  |
| II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Vállalkozási szerződés amelynek tárgya a Tiszavasvári, Egység u. 6. szám alatti, 736 hrsz-ú ingatlanon meglévő „Lurkó-Kuckó” Óvoda energetikai felújítása, akadálymentesítése. |  |
| II.1.5) Becsült érték: 2 [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] (ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) |  |
| II.1.6) Részekre bontás  Részajánlat tételére lehetőség van. Ajánlatok benyújthatók 12  valamennyi részre  legfeljebb a következő számú részre: [ ]  csak egy részre  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ]  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított. A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A gazdasági és pénzügyi, valamint a műszaki, illetve szakmai és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A Beruházást nem lehet részekre bontani, részekre bontás nélkül megvalósul a gazdasági és műszaki funkció egysége. Jelen építési beruházás egy épület energetikai felújítására, akadálymentesítésére irányuló tevékenység. |  |

II.2) A közbeszerzés ismertetése 1

| II.2.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés amelynek tárgya a Tiszavasvári, Egység u. 6. szám alatti, 736 hrsz-ú ingatlanon meglévő „Lurkó-Kuckó” óvoda energetikai felújítása, akadálymentesítése 2 | Rész száma: 2 |
| --- | --- |
| II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 Fő CPV-kód: 1 45443000-4 Kiegészítő CPV-kód: 1 2 45321000 - 3 09332000 - 5 09331100 – 9 |  |
| II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: 1 HU323 A teljesítés helye: 4440 Tiszavasvári, Egység u. 6. hrsz. 736 |  |
| II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) I. Állapotleírás: Az épület 1970-es években épült, jelenleg önkormányzati tulajdonban van. Tiszavasvári északnyugati részén helyezkedik el, a 36-os számú főközlekedési út mellett lévő, önkormányzati kezelésű Egység utcán található. Jelenleg igen leromlott, elhasználódott állapotban van, így az energetikai felújítás már nagyon időszerűvé vált, ugyanis az elmúlt 15-20 évben állagmegóvás, felújítás láthatóan nem történt az épületen, ezért folyamatosan romlott az állapota. II. Az épület jellemző adatai, szintmagasságok: - rendeltetése: óvoda - hasznos alapterülete: 267 m2 - kiinduló relatív szintmagasság: a épület körüli járda szintje: +- 0,00 m - padlószint: + 0,35 m - főpárkány magasság: + 3,85 m, - építménymagasság: 3,85 m III. Szerkezeti kialakítás: Alapozás: Az épület alatt úsztatott beton sávalap húzódik. Falazatok: a teherhordó falak 38-40 cm vtg. kisméretű téglából készültek, a válaszfalak 12 és 15 cm vtg. kisméretű téglából készültek, szerkezetileg megfelelő minőségűek. Falazó habarcs: H10. Vízszigetelés: a padlózatban bitumenes vízszigetelés készült. Hőszigetelés: a födémben salakfeltöltés készült hőszigetelésként, egyéb hőszigetelés nem található az épületen. Kémények: használaton kívüli falazott kémények, valamint működő gázkémény található az épületen. Födémszerkezet: előregyártott vasbeton gerendás födém készült, szerkezetileg megfelelő minőségű. Lépcsők: szabványos kialakítású beton lépcsők készültek, burkolat nélküli nyers felülettel. Nyílásáthidalások: vasbeton gerenda, valamint kerámia áthidalók, megfelelő minőségben. Tetőszerkezet: az épület lapostetős kialakítású, bitumenes csapadékvíz szigeteléssel, mely minőség már nem megfelelő. Tetőfedés: bitumenes csapadékvíz szigetelés Bádogozás: alumínium lemezzel készült, hiányos, leromlott állapotú Nyílászárók: a homlokzati nyílászárók energetikai szempontból kifogásolható fa- és acélszerkezetűek, a belső ajtók faszerkezetűek. Burkolatok: a felmérési alaprajz szerint pvc, greslap, beton. Homlokzatképzés: a lábazatok cementsimítással, a falak festett kőporos vakolattal készültek (mely több helyen leázott, leomlott), a külső nyílászárók fehér és barna színűek. Szobafestő- és mázoló munka: fehér mészfestés, diszperziós festés és fehér színű belső mázolás. Épületgépészet: kiépített víz-szennyvíz rendszer, kiépített elektromos rendszer, kiépített gázüzemű központi fűtés rendszer, radiátorokkal. # IV. Szerkezeti megoldások, tartószerkezeti leírás Bontási munkák: A bontási munkák során az összes homlokzati és egyes belső nyílászárókat kell kibontani (új nyílászárók beépítése, valamint nyílásmegszüntetés miatt). Az épület északi homlokzatánál el kell bontani a használaton kívüli beton lépcsőt. A használaton kívüli kémények elbontását is el kell végezni. A tetőn el kell bontani ereszbádogozásokat, ereszszegélyeket, és lefolyó bádogozásokat, valamint az ablakpárkányokat. A jelenleg működő gázkazán szintén kibontásra kerül. Alapozás: A meglévő alaptest megfelelő, megerősítését nem kell elvégezni. Új alaptest készül az akadálymentes rámpához, valamint előlépcsőhöz. Az alaptest 30 cm szélességű, 80 cm mélységű, C12-es minőségű betonból készül. Falazatok, teherhordó szerkezetek: A meglévő falszerkezet megfelelő minőségű, szerkezeti felújítást nem kell végezni. Az újonnan kialakításra kerülő mozgáskorlátozott wc és a kazánház közé, acél profilos könnyűszerkezetes falszerkezet kerül kialakításra, gipszkarton burkolattal, roskadásmentes hő-hangszigeteléssel. Vízszigetelés: Az akadálymentes wc kialakítása során az új szerelőbetonra olvasztással ragasztott GV-4 vízszigetelő lemez kerül elhelyezésre. A tető felújítása során a meglévő szigetelést teljes mértékben meg kell tisztítani a szennyeződésektől; ahol mechnaikai sérülés látható, azt ki kell javítani; a meglévő csapadékvíz összefolyókat (ha van ilyen) „csőgörénnyel” ki kell tisztítani; a meglévő csapadékvíz szigetelést perforálni kell, hogy a párát ki tudjuk vezetni a meglévő szerkezetből; hőszigetelés elhelyezése; páratechnikai réteg elhelyezése egy rétegben; palaörleményes pvc lemez elhelyezése olvasztásos ragasztással, mechanikai rögzítéssel; páraszellőzők beépítése min. 20 m2-enként. A tetőfelújítás során a kiépített villámhárító rendszert vissza kell bontani, fel kell újítani, és vissza kell építeni az eredeti kialakítással. Hő-, hangszigetelés: Az épület homlokzati teherhordó falazatát dryvit rendszerben utólagosan 10 cm vtg. eps hőszigeteléssel kell ellátni, a káváknál és az ereszkialakításnál 5 cm vastagságú kiképzéssel. A lábazatra 5 cm vtg. expert fix hőszigetelés kerül elhelyezésre. A tető lezárására 14 cm vastagságú hőszigetelés kerül utólagosan elhelyezésre. Az utólagos homlokzatszigetelés esetében csak olyan rendszer használható, amely megfelelő tanúsítvánnyal, műbizonylattal rendelkezik. A homlokzati felújítás során a villámhárító levezető rendszert úgy kell átalakítani, hogy megfeleljen a jelenlegi előírásoknak. Kémények: A meglévő használaton kívüli falazott kéményeket a födémszintig vissza kell bontani. A jelenlegi gázkémény megmarad, de a kondenzációs kazánhoz szükséges új béléscső kialakítás készül. Födémszerkezet: Az épület födémszerkezete szerkezetileg megfelelő, felújítására, átépítésére nincs szükség. Új födémszerkezet nem készül. Nyílásáthidalások: Az épület esetében a meglévő nyílásáthidalások megmaradnak, átalakítás, áthelyezés és új beépítés nem történik. Lépcsők, bejáratok: A meglévő gazdasági bejárati lépcsők megfelelő kialakításúak, de új csúszásmentes kerámia burkolatot kapnak. Az épület északi oldalán lévő beton lépcső elbontásra kerül. A főbejárati lépcső a tervezett kialakítás szerint átalakításra kerül úgy, hogy feleljen meg az akadálymentesítési előírásoknak. A lépcső átalakításával egy akadálymentesített rámpa is kialakításra kerül. Az új lépcső és a rámpa csúszásmentes kültéri kerámia burkolattal lesznek ellátva. A lépcsőhöz és a rámpához akadálymentesített kialakítású korlátok készülnek, saválló, vagy horganyzott acélból, 5 cm-es csőátmérővel. Az akadálymentes bejárat kialakítása érdekében járdaépítés is történik, az alaprajz szerinti geometriai kialakítással. Az elbontott lépcső helyére szintén járda kerül megépítésre. Bádogozás: A régi bádogozások elbontásra kerülnek. Az új tetőlezárás esetében új ereszszegélyezés, új függőeresz csatornázat és új lefolyó csatornázat készül, alumínium lemezből, vagy színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből. A homlokzati nyílászárók esetében, új ablakok beépítése során új színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemez párkány kerül beépítésre. Nyílászárók: A jelenlegi kazánházi ajtó kibontásra kerül, helyette küszöbmentes, min. 90 cm-es belső nyílásszélességű akadálymentes faszerkezetű ajtó kerül beépítésre, az akadálymentesség előírása szerinti kívülről is nyitható, ajtózárral és behúzókarral. A kazánház és az akadálymentes wc közötti falba szintén faszerkezetű belső ajtó kerül beépítésre. A homlokzati nyílászárók kibontásra kerülnek. Az új homlokzati ablakok és ajtók műanyag szerkezetűek lesznek, max. 1,1 W/m2K-es (hőátbocsátási) Ug-értékkel. A belső könyöklők az ablakokkal megegyező szerkezettel, a külső párkányok színezett horganyzott acéllemezből készülnek, műanyag bevonattal. A főbejárati ajtó kialakítása során ügyelni kell arra, hogy a nyíló szárny akadálymentes kialakítású, vagyis minimális küszöbbel ellátott, min. 90 cm-es szabadnyílású legyen. Burkolatok: A kialakításra kerülő akadálymentes mosdóban új csempeburkolat, illetve új greslap padlóburkolat készül, a külső lépcsők és rámpa új fagyálló, csúszásmentes kerámia padlóburkolattal lesznek ellátva, kísérő lábazattal. A wc burkolat készítése során az akadálymentességre vonatkozó előírásokat be kell tartani. Homlokzatképzés: A régi homlokzatvakolatot, lábazatvakolatot a kivitelezés megkezdésekor át kell vizsgálni, a sérült „felpúposodott” réteget el kell távolítani, a szükséges helyeken a vakolatot pótolni kell az utólagos hőszigetelés elhelyezése előtt. A homlokzati lezárás pasztellsárga, vagy tojáshéj színben történik, nemesvakolattal. Az épület lábazatát mozaik lábazatvakolattal kell ellátni, sötétbarna színben. A beépülő nyílászárók fehér színűek lesznek. A beépülő bádogozások sötétbarna színben készülnek. A csúszásmentes kültéri burkolatot barnás színben készülnek. Szobafestő- és mázoló munka: Az egész épületben a régi festés a szükséges helyeken lekaparásra kerül, majd új glettelés után fehér, illetve pasztell színű páraáteresztő beltéri diszperziós festés készül minden helyiségben. A helyiségek végleges színét a beruházó határozza meg! Gépészet, megújuló energia: A régi gázkazán kibontásra kerül, helyette új, 30 kW-os kondenzációs gázkazán kerül beépítésre, a szükséges átcsövezéssel, szivattyú beépítéssel, a meglévő fűtési rendszerre alakítva. A kazáncserével kapcsolatos adminisztrációs munkákat (terveztetés, engedélyeztetés, átadás-átvétel, stb.) a kivitelező biztosítja. Az épület melegvíz ellátására és fűtés rásegítésére 8 db síkkollektoros rendszer kerül elhelyezésre a tetőre, a szükséges solar csövezéssel, 1000 l-es puffer tárolóval, a meglévő melegvíz, illetve fűtési rendszerre történő rákötéssel. Az épület elektromos ellátására 7 kVA-es komplett napelemes rendszer kerül elhelyezésre, a szükséges tartószerkezettel, inverterrel, elektromos szereléssel. A napelemes rendszer telepítésével kapcsolatos adminisztrációs munkákat (engedélyeztetés, áramszolgáltatói hozzájárulás, stb.) a kivitelező biztosítja. Az akadálymentes mosdó esetében 1 db öblítőtartályos wc, 1 db kézmosó kerül beépítésre, a kiírás szerinti kapaszkodókkal. A berendezési tárgyal elhelyezése során az akadálymentes kialakításra vonatkozó előírásokat be kell tartani. A vízellátást a meglévő rendszerre történő csatlakozással kell kialakítani, a melegvíz ellátáshoz átfolyós vízmelegítő kerül elhelyezésre. A szennyvíz rácsatlakozást az épületen kívül kell megoldani úgy, hogy a meglévő szennyvízrendszerre kell rákötni. Épületvillamosság: A felújítás során csak az akadálymentes wc és kazán átalakításához szükséges villamossági munkák kerülnek elvégzésre, vagyis villanykapcsolók, világítótestek és dugaljak készülnek. A kazán átalakításával kapcsolatos villamossági munkákat szintén a kivitelező biztosítja. A villamos szerelési munkákról érintésvédelmi jegyzőkönyvet kell készíteni, a villámvédelmi szerelésről szintén jegyzőkönyvet kell készíteni, melyeket a műszaki átadás során a beruházó részére át kell adni. Előírások a vizesblokk kialakításával kapcsolatban a „Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez” alapján • Egy épületszint, közszolgáltatást nyújtó létesítmény akadálymentes használhatóságához olyan méretű illemhelyet kell biztosítani, amely lehetővé teszi a kerekesszéket használó személy részére a 360 fokos megfordulást. A kerekesszék megfordulásához minimálisan 1,50 m átmérőjű környi szabad alapterület szükséges. • Az akadálymentes használatot nyújtó WC-mosdó helyiség előtér nélkül, közvetlenül a közlekedő folyosóról nyíljon. Amennyiben az akadálymentes WC-mosdó nemektől független használatot nyújtó előtérből nyílik, úgy az előtér mérete akkora legyen, hogy az abba benyíló ajtószárnyak, berendezési tárgyak között is biztosított legyen az 1,50 m átmérőjű fordulókör, melybe ajtó nyitási íve és egyéb akadály nem nyúlhat bele. • Az akadálymentes illemhely ajtaja mindig a helyiségből kifelé nyíljon. A WC ajtó megfelelő szélességű -90 cm szabad nyílásméretű-, könnyen nyitható, és kerekesszékben ülve is könnyen becsukható- (pl. az ajtólapon belülről elhelyezett behúzó korlát segítségével), valamint belülről zárható legyen. • A WC csésze úgy legyen elhelyezve, hogy egy aktív használó kerekesszékből történő átülése legalább háromféle megközelítési móddal lehetséges legyen, továbbá –az intézmény funkciójától és a használók várható összetételétől függően- az esetleges segítő személy számára is megfelelő hely legyen biztosítva a WC mögött illetve a WC mellett. Az egyes megközelítési módokat a mosdókagyló helyiségen belüli elhelyezkedése nem akadályozhatja. Az akadálymentes használhatóság érdekében a WC-csésze tér felőli oldalán minimum 0,90 m, széles hely, a WC-csésze előtt pedig minimum 1,35 m hosszúságú akadálytalan hely biztosítandó. • Az akadálymentes használhatóság érdekében a WC-ülőke a padlószinttől 0,46 - 0,48 m magasan helyezkedjen el, a fal síkjától számított kiállása pedig minimum 0,70 m legyen, konzolos kialakítással. • A kerekesszékből történő átülés segítése érdekében a WC-csésze mindkét oldalán kapaszkodókat kell elhelyeznünk. A kapaszkodók használata az átülés módjától és a használó szokásaitól, képességeitől függően különböző lehet. A különböző használhatóság érdekében a WC-csésze fal felőli oldalán felhajtható kapaszkodó elhelyezése szükséges. A kapaszkodók ideális magassága a padlóvonaltól mért 0,75 m. A felhajtható kapaszkodó típusának kiválasztásakor ügyeljünk arra, hogy az felhajtott állapotban is megfelelően rögzíthető legyen és ne essen vissza. • Konkáv peremkialakítású, könyöklő résszel ellátott mosdó elhelyezése ajánlott. A mosdó megközelíthetősége miatt a mosdókagyló alatt legalább 70 cm hely legyen, a berendezés használati szintje (pereme) a padlószinttől 0,85-0,90 m magasan helyezkedjen el. A mosdó előtt annak megközelítéséhez és akadálymentes használatához 0,90x1,20 m szabad területet kell biztosítani. • A mosdó felett olyan magas tükröt kell elhelyezni, hogy az állva és ülve is teljes értékűen használható legyen. • A vizes helyiségekben még vizes állapotban is csúszásmentes padlóburkolatot használjunk. Könnyen tisztítható padlók, falak és szerelvények legyenek elhelyezve. A helyiségben balesetveszélyt jelentő éles és kiálló sarkok ne legyenek. • A tér jobb érzékelése érdekében ügyeljünk a helyiség burkolatainak-, illetve a berendezési tárgyainak megválasztásakor a megfelelő színkontrasztok biztosítására. A munka részletes leírását, a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott tervek tartalmazzák! |  |
| II.2.5) Értékelési szempontok  Az alábbi értékelési szempontok  Minőségi szempont – Megnevezés: 1. Vállalt teljesítési határidő (nap) /minimum 50 nap, maximum 60 nap/ / Súlyszám: 25 1 2 20 Megnevezés: 2. Munkanélküli és/vagy tartósan munkanélküli személyek foglalkoztatása (napi 8 órás munkarendben) a beruházással érintett településről a szerződés teljes időtartama alatt (fő, max. 3 fő) / Súlyszám: 25 1 2 20  Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20  Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)/ Súlyszám: 50 21 |  |
| II.2.6) Becsült érték: 2 Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) |  |
| II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [60] vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) A szerződés meghosszabbítható  igen  nem A meghosszabbítás leírása: |  |
| II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] vagy Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ] A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: |  |
| II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen  nem |  |
| II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók  igen  nem Opciók leírása: |  |
| II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk |  |
| II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos  igen  nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: |  |
| II.2.13) További információ Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat az Önkormányzat/Közbeszerzések/2016 közbeszerzés/Lurkó-Kuckó Óvoda energetikai felújítása, akadálymentesítése pont alatt korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére, továbbá azt közvetlenül elektronikus úton is (e-mail) megküldi. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, (le kell töltenie) át kell vennie és az átvételt, a közbeszerzési dokumentumokat tartalmazó email megérkezését, olvashatóságát ill. a közbeszerzési dokumentumok letöltését, vagy a 06/42 275-000 telefax számra vagy a drelesviki@t-email.hu e-mail címre küldött cégszerűen aláírt és scanelt válaszlevéllel (regisztrációs lap) kell igazolnia. A visszaigazolásban meg kell adni az ajánlattevő nevét, kapcsolattartásra kijelölt személy nevét, telefonszámát, fax számát és e-mail címét! A faxon, vagy postai, illetve közvetlen kézbesítés útján történő visszajelzést is választhatja az ajánlattevő. Az eljárásban való részvétel feltétele az közbeszerzési dokumentumok letöltésének fentiek szerinti visszaigazolása. A közbeszerzési dokumentumok letöltéséről szóló visszaigazolást a letöltéstől számítva haladéktalanul vissza kell küldeni, annak érdekében, hogy az ajánlatkérő az esetleges kiegészítő tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumokat letöltő gazdasági szereplőnek elektronikusan és/vagy faxon megküldhesse! A gazdasági szereplő felelőssége és kockázata az, hogy amennyiben haladéktalanul nem küldi meg a letöltésről szóló visszaigazolást, úgy ajánlatkérő nem tudja részére közvetlenül megküldeni a kiegészítő tájékoztatás(oka)t és ez esetben a gazdasági szereplőnek kell tájékozódnia ajánlatkérő honlapjáról a kiegészítő tájékoztatáskérés(ek)re adott válasz(ok)ról. Az eljárást megindító felhívás mellett az ajánlattevők egyéb közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan is elérhetik az ajánlatkérő honlapján (www.tiszavasvari.hu) az Önkormányzat/Közbeszerzések/2016 közbeszerzés/Lurkó-Kuckó Óvoda energetikai felújítása, akadálymentesítése pont |  |

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

| III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: - Az ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok (Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés) hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. - A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. - A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok (Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés) hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet. Amennyiben ajánlattevő más szervezet kapacitásaira támaszkodva felel meg az alkalmassági feltételeknek, úgy az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67.§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot is. A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjai szerinti kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére nem kerül kizárásra az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, amennyiben a Kbt. 64. §-ában foglaltak szerint a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak a felhívás megküldésének napjánál későbbi keltezésűeknek kell lenniük, azokat egyszerű nyilatkozat formájában is be lehet nyújtani. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplést ajánlatkérő ellenőrzi a http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search honlapon A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum csatolása szükséges. |  |
| --- | --- |
| III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság |  |
| Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket. |  Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket. |
| III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság |  |
| Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség ellenőrzésért felelősöknek- a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk pontos ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. (becsatolandó a szakember saját kezű aláírással ellátott önéletrajza, megjelölve benne az adott személy szakmai tapasztalatait, gyakorlati idejét, végzettségét/képzettségét, – amennyiben a szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban - a névjegyzéki/kamarai számot, vagy azon elektronikus elérési utat ahol az adott jogosultság ellenőrizhető; az iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata) A szakemberek tekintetében alkalmassági kritériumként ajánlatkérő a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett - a felhívásban meghatározott - szakképzettség, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idő meglétét írja elő. Amennyiben a bemutatott szakember a teljesítéshez szükséges releváns jogosultsággal már eleve szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti kamarai nyilvántartásban, úgy a jogosultsághoz szükséges végzettséget (illetve az azzal való egyenértékűséget) és szakmai gyakorlatot ajánlatkérő megállapítja az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartásból. Ilyen esetben a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum másolatának csatolása nem szükséges, a jogosultsághoz előírt végzettséget és szakmai gyakorlatot kamarai nyilvántartás önmagában igazolja. Ezért már meglévő jogosultság esetében jelöljék meg az ajánlatban a szakember kamarai névjegyzéki számát vagy azon elektronikus elérési utat ahol az adott jogosultság ellenőrizhető. Amennyiben a szakember a teljesítéshez szükséges releváns jogosultsággal még nem szerepel a kamarai nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, abban az esetben igazolásként a szakember tekintetében csatolandó a szakember releváns végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum (bizonyítvány(ok), határozat(ok) egyszerű másolata, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat meglétét igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz. | Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti szakirányú végzettséggel (okleveles építészmérnök vagy okleveles építőmérnök vagy építészmérnök, vagy építőmérnök/korábban üzemmérnök) vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és legalább 3 év magasépítési kivitelezési szakmai gyakorlattal renelkezik.2 A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármelymás szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt szakemberek- azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, szolgáltatást vagy szállítást amelyhez e kapacitásokra szükség van. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő a fent hivatkozott igazolási mód helyett elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevő választhat a hivatkozott igazolási módok között. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdés.) Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása: -2 |
| III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: |  |
| III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott |  |
| III.1.6) A szerződés biztosítékai: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és azok mértéke: Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér mértéke a nyertes ajánlattevő kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén, naponta a teljes nettó ellenérték 0,5 %-nak megfelelő összeg. A késedelmi kötbér összegének felső határa a teljes nettó ellenérték 15 %-a. Hibás teljesítési kötbér: A nyertes ajánlattevő érdekkörében felmerült hibás teljesítés esetén, a hibás teljesítési kötbér mértéke a nettó szerződéses ellenérték 0,5 %-a, a hiba kijavításának időszakára naponta, felső határa a teljes nettó ellenérték 15 %-a. Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó szerződéses érték 20%-a. Jótállás: A jótállás kötelező időtartama 24 hónap. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. 2 |  |
| III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő a beruházás pénzügyi fedezetét hazai költségvetési forrásból biztosítja. (Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) alpontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen) Megrendelő a tárgyi beszerzést utófinanszírozással kívánja elszámolni. A vállalkozási díj átalánydíjnak minősül, Vállalkozási díjon felül a Vállalkozó egyéb díjigénnyel, költségigénnyel, vagy követeléssel nem léphet fel az Ajánlatkérővel szemben. A nyertes ajánlattevő előleget igényelhet, de az előleg igénylése nem kötelező. A nyertes ajánlattevő kérheti a Kbt. 135.§ (7) bekezdés alapján a szerződésben foglalt – tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékű, de legfeljebb 75 MFt összeg előlegként történő kifizetését. Előleg igénylése esetén az előleget a végszámlában köteles a Vállalkozó elszámolni, oly módon, hogy a számla értékét az előlegszámla százalékos értékének arányában köteles csökkenteni. Ajánlattevő - az előlegszámlán felül - 1 db részszámla és a 1 db a végszámla benyújtására jogosult. Részszámla nyújtható be a kivitelezés műszaki ellenőre által igazolt min. 50 %-os készültségi szintjének elérésekor. A részszámla a műszaki ellenőr által igazolt tényleges előrehaladási szint százalékos arányának a vállalkozási díjra vetített százalékos arányával egyező összegről nyújtható be. Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, Megrendelő műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a végszámláját kiállítani. A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135.§ (1) bekezdése az irányadó. Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel történik, banki átutalással. Amennyiben a Vállalkozóként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alkalmazandó a kifizetés teljesítése során. A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF). Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kifizetéssel kapcsolatban figyelembe kell venni az alábbi vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is: - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, - 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art) 36/A. §-a, - Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, (Áfa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az általános forgalmi adó tekintetében a fordított adózás szabályai az irányadók. - az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői, és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet |  |
| III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló Ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását. 2 |  |

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

| IV.1.1) Az eljárás fajtája |  |
| --- | --- |
| (klasszikus ajánlatkérők esetében)  Nyílt eljárás  Gyorsított eljárás Indokolás:  Meghívásos eljárás  Gyorsított eljárás Indokolás:  Tárgyalásos eljárás  Gyorsított eljárás Indokolás:  Versenypárbeszéd  Innovációs partnerség | (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)  Nyílt eljárás  Meghívásos eljárás  Tárgyalásos eljárás  Versenypárbeszéd  Innovációs partnerség |
| IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel  Keretmegállapodás több ajánlattevővel A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 [ ]  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: |  |
| IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentesére irányuló információ  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát. |  |
| IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda. |  |
| IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 2  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni További információk az elektronikus árlejtésről: |  |

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2 A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2016/06/13. (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja 4 (részvételi felhívás esetében) Dátum: (éééé/hh/nn)

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU 1

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében) Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) vagy Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Datum: 2016/06/13. (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: 4440 Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal; Tiszavasvári, Városháza tér 4. I. emeleti tárgyaló. Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § - a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 2

A közbeszerzés ismétlődő jellegű  igen  nem A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

 A megrendelés elektronikus úton történik  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak  A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk: 2

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be. Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja. A konzultáció időpontja: 2016/06/07. (éééé/hh/nn) és helye: 4440 Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, Tiszavasvári, Városháza tér 4. I. emeleti tárgyaló. Az ajánlatkérő a konzultációt helyszíni bejárás formájában tartja 2016. június 7- én 10.00 óra. Találkozási hely: Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, Tiszavasvári, Városháza tér 4. I. emeleti tárgyaló.

VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében 2 Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése  igen  nem A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:

VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében 2 Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja 1 Rész száma: 2 [ ] Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]

VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ 2  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése. Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:

VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: Az ajánlatok elbírálása során adható pontszám részszempontonként 1-10 pont.

VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Valamennyi részszempontnál a legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 10 pontszámot, a többi ajánlattevő pontszáma ehhez viszonyítva arányosan kerül megállapításra. A pontozás két tizedes jegy pontossággal történik. (az 1. részszempont és az egyösszegű ajánlati ár részszempont esetén fordított, a 2. részszempont esetén egyenes arányosítás) 2 Az 1. értékelési részszempont esetében Közbeszerzési Hatóság az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.ba) pontjában foglaltak szerinti fordított arányosítás: P=[(Alegjobb / Avizsgált) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Az egyösszegű ajánlati ár értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.ba) pontjában foglaltak szerinti fordított arányosítás: P=[(Alegjobb / Avizsgált) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A 2. részszempont esetén a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.bb) pontjában foglaltak szerinti egyenes arányosítás: P=[(Avizsgált / Alegjobb) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd részszempontonként összeadásra kerülnek. A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak. 2

VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.

VI.3.12) További információk: 1.) Az ajánlatkérő helyszíni bejárást tart 2016. június 7 -én 10.00 óra. Találkozási hely: 4440 Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, Tiszavasvári, Városháza tér 4. I. emeleti tárgyaló. 2.) Az ajánlatot a Kbt. 66. § (1) bekezdésének megfelelően, a közbeszerzési dokumentumban meghatározott tartalmi, és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtani: Az ajánlatokat 1 eredeti példányban cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által) aláírva, papír alapon, roncsolásmentesen nem bontható kötésben, folyamatos oldalszámozással, valamint tartalomjegyzékkel ellátva kell 1 db lezárt csomagolásban benyújtani. Az ajánlaton szerepelnie kell az "eredeti" megjelölésnek. Az eredeti, aláírt ajánlatot teljes terjedelmében *.pdf formátumban beszkennelve, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) is be kell nyújtani a papír alapú ajánlattal közös csomagolásban 1 példányban. Eltérés esetén az eredeti jelöléssel ellátott, papír alapon benyújtott ajánlatban foglaltak az irányadóak. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az elektronikus adathordozón benyújtott dokumentumok mindenben megegyeznek a papír alapon beadott eredeti ajánlattal. Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson a következő szövegnek kell szerepelni: „Ajánlat a Tiszavasvári, Egység u. 6. szám alatti, 736 hrsz-ú ingatlanon meglévő „Lurkó-Kuckó” óvoda energetikai felújítása, akadálymentesítése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban.” „Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárata előtt.” - A postai úton feladott ajánlatnak a megadott ajánlattételi határidőre be kell érkeznie az ajánlatkérő címére. A postázási késedelem kockázatát ajánlattevő viseli. A határidő után érkezett ajánlatot ajánlatkérő érvénytelennek tekinti. - Az ajánlat – lehetőleg tartalomjegyzéket követő – első oldalaként a felolvasólap szerepeljen, amelyen közölni kell az ajánlattevő nevét, címét/székhelyét valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. 3.) Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyek a közbeszerzési dokumentumokat átvették. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló -egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodás minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk. 4.) Az ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. 5.) Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése tekintetében. A Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot EREDETI példányban kérjük benyújtani. 6.) Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. Nemleges nyilatkozat is csatolandó!! 7.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, valamint adott esetben alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá). Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó és/vagy erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó és/vagy erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága. 8.) Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu), de amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. 9.) Az ajánlatkérő a Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján a jelen eljárás keretében benyújtandó dokumentumokat egyszerű másolatban is elfogadja, azonban a Kbt. 66.§ (2) bekezdése tekintetében tett nyilatkozatot eredeti példányban kell az ajánlat részeként csatolni. 10.) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítás becsatolását, elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti ajánlattevő általi felelős fordítást is. Felelős magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. 11.) Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. (Kbt. 71. § (6) bekezdése). 12.) Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdésre tekintettel felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. 13.) Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 79. § szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § az irányadó. 14.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni. 15.) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 16.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli. 17.) Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 18.) Ajánlatkérő tárgyalás tartását nem teszi lehetővé. 19.) Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 20.) Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt (műszaki átadás – átvétel időpontjáig) rendelkezzen az okozott károk megtérítésére 9.000.000 Forint/káresemény és 23.000.000 Forint/év mértékű C.A.R. (Contractors All Risk) összkockázati rendszerű, vagy ezzel egyenértékű építés-szerelési felelősségbiztosítással. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást megköti vagy meglévő felelősségbiztosítását a feltételeknek megfelelően kiterjeszti. A felelősségbiztosításról szóló ajánlatot a szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult másolatot készíteni. A felelősségbiztosításról szóló kötvényt vállalkozó a szerződés megkötését követő 10 munkanapon belül köteles megrendelő részére bemutatni és arról egy másolatot átadni. Meglévő felelősségbiztosítás esetén a felelősségbiztosítás fennállásáról szóló kötvényt valamint a díjfizetés teljesítését igazoló dokumentum egyszerű másolatát az ajánlatba csatolni kell! 21.) Azon alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja, melyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek megállapításra: műszaki illetve szakmai alkalmassági követelmény. 22.) Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumokban Árazatlan költségvetést biztosít. Ajánlattevők feladatát képezi, hogy az Árazatlan költségvetést beárazzák és az ajánlat részeként benyújtsák, a Közbeszerzési dokumentumokban előírtak figyelembe vételével. (szakmai ajánlat) Ajánlattevőknek részletes ajánlatot kell tenniük az Árazatlan költségvetés kitöltésével. Beárazott költségvetést Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti. Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy az Árazatlan költségvetésen belül tilos az egyes sorokat összevonni, valamint tilos az egyes tételekhez tartozó mennyiségeket megváltoztatni. Valamennyi sort be kell árazni, a költségvetésben, azaz egyetlen sor sem maradhat kitöltetlenül vagy „0 Ft.” (nulla forint) összeggel. 23.) Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (Ft) kell megadni, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (Ft) rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál Ajánlattevőnek a felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. 24.) Jelen felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 25.) A felhívás II.2.7) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy a teljesítési határidő a szerződés megkötését követő 60 nap, azzal, hogy ajánlattevő ettől kedvezőbb teljesítési határidőre tehet ajánlatot az értékelési szempontok körében. 26.) Amennyiben bárhol az eljárást megindító felhívásban, bármelyik közbeszerzési dokumentumban, leírásban az ajánlatkérő típusokat, gyártmányokat adott meg, úgy azt a műszaki paraméterek, ill. a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása, könnyebb beazonosítása érdekében adta meg, és minden esetben „azzal egyenértékű” típus és gyártmány is érthető. Az egyenértékűséget Ajánlattevőnek igazolnia kell!

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/05/31. .(éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

____________________________________________________________________________________________________

1    szükség szerinti számban ismételje meg

2    adott esetben

4    ha az információ ismert

20    súlyszám helyett fontosság is megadható

21    súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

III. FEJEZET

UTASÍTÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

1.)	Az ajánlat költségei:

A közbeszerzési dokumentumok átvételével, az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget Ajánlattevőnek kell viselnie. Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban, az eljárás lefolytatásának eredményétől függetlenül.

2.)	A Kbt.-ben előírt és a Dokumentációban bekért információknak és okiratoknak az előírt formában és tartalommal történő benyújtásáért az Ajánlattevő felel. Hiányos és/vagy nem kielégítő információk/okiratok benyújtásának következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet, hamis adatok szolgáltatása esetén az Ajánlattevő kizárására kerül sor.

3.)	Ajánlattevőknek jelen dokumentációban közölt információkat és terveket bizalmasan dokumentumként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, kivéve ha ezen harmadik fél készít és nyújt be ajánlatot az Ajánlattevő számára az építési munka egy részére vonatkozóan valamint a Kbt. által szükséges és megengedett békéltetési és jogorvoslati eljárásokban való felhasználásukat.

4.)	Ahol Ajánlatkérő valamely irat, V fejezetben meghatározott formában történő benyújtását írta elő, ott az V fejezetben csatolt iratminta kitöltése és benyújtása javasolt, de Ajánlatkérő az általa előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó ajánlattevői nyilatkozatot is elfogadja, amennyiben az alkalmas az alkalmasság, illetve egyéb az Ajánlatkérő, illetőleg jogszabály által előírt feltétel, körülmény fennállásának vagy hiányának megállapítására.

4.1.	A benyújtott iratoknak, igazolásoknak, nyilatkozatoknak, dokumentumoknak, leírásoknak stb. alkalmasnak kell lenniük az alkalmasság, illetve az adott érvényességi követelménynek való megfelelőség megállapítására.

5.)	Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke:

Az Ajánlattevő által elkészített ajánlatnak jól elkülönített részekben és – lehetőleg – sorrendben az alábbi okiratokat és iratmintákat kell tartalmaznia:

  - Fedlap Rajta az ajánlattevő neve, címe, a közbeszerzés elnevezése

  - Tartalomjegyzék; oldalszámozással ellátva

  - Felolvasólap amely tartalmazza az ajánlattevő nevét, székhelyét/címét, valamint mindazon számszerűsíthető adatot, melyet az ajánlatkérő értékelési szempontként értékel, cégszerűen aláírva.

A megkötni kívánt vállalkozási szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú.

Az Egyösszegű ajánlati ár (szerződéses ajánlati ár)/Vállalkozói díj

Az Egyösszegű Ajánlati Árat úgy kell tekinteni, hogy az a Dokumentációban meghatározott építési munkák elvégzéséért jár a Vállalkozónak és nem változtatható meg semmilyen alapon a Szerződéses kötelezettségek végrehajtása során, kivéve azon eseteket, amikor a Műszaki ellenőr rendel el változtatást vagy hagy jóvá Vállalkozói „követelést” a Megrendelőnek a Kbt.-re figyelemmel adott hozzájárulásával.

Az Egyösszegű Ajánlati Árat és a szerződés elfogadott végösszegét forintban kell megadni.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az egyösszegű ajánlati ár bontását is és a tájékoztató mennyiségek beárazását anyag és díj bontásban, azonban az egyes ajánlatok összehasonlításának alapja az egyösszegű ajánlati ár.

Ha az ajánlattevő által megadott bármely összeg számokkal megadott összege és a betűvel leírt összeg között eltérés mutatkozik, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti Ajánlatkérő érvényesnek.

Az árajánlat készítésekor az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, a vonatkozó jogszabályokat, valamint az infláció mértékét a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan.

  - Ajánlattevő nyilatkozata az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére valamint a kért ellenszolgáltatásra (Kbt. 66. § (2) bekezdés) cégszerűen aláírt formában, (2. számú melléklet)

  - Kkvt. szerinti minősítésről szóló nyilatkozat (Kbt. 66. § (4) bekezdés), cégszerűen aláírt formában, (3. számú melléklet)

  - Ajánlattevő (közös ajánlattevők külön - külön) nyilatkozatai a Kbt. 67. § (1) –és (4) bekezdés tekintetében

- Az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy nem tartozik a felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alá és megfelel a felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek. (5. számú melléklet)

- Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében (8. számú melléklet)

az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek;

Ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;

Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni

*Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság

igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.

- Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerint arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet. (4. számú melléklet)

A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

  - Ajánlattevő nyilatkozata az alvállalkozókról (Kbt. 66. § (6) bekezdés a)- b) pontja szerint A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlattevő nem vesz igénybe alvállalkozót!

  - Műszaki illetve szakmai alkalmassági követelménynek való megfelelést igazolása:

Az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek. (5. számú melléklet)

  - Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő azon cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői aláírási címpéldányának (vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta) egyszerű másolatát, akik az ajánlatot, vagy abban szereplő valamely dokumentumot aláírták, szignálták. Amennyiben az ajánlatot vagy valamely dokumentumot meghatalmazott személy írja alá, úgy a meghatalmazás is csatolandó.

  - Nyilatkozat az eljárást megindító felhívásban előírt mértékű szakmai felelősségbiztosítás tekintetében. (7. számú melléklet)

  - Adott esetben Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §].

  - Adott esetben Ajánlattevő nyilatkozata üzleti titok tekintetében

Ajánlattevőnek ebben az esetben meg kell jelölnie, hogy ajánlata mely részének, ill. mely információknak a nyilvánosságra hozatalát tiltja meg. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat az ajánlatban elkülönített módon, külön fejezetben (közvetlenül a nyilatkozat után, az ajánlat legvégén) kell elhelyezni.

Ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

  - Adott esetben Ajánlattevő nyilatkozata Kapacitást nyújtó szervezet tekintetében

  - Kitöltött költségvetés/szakmai ajánlat (az esetleges egyenértékű megajánlások átvezetésével!)

Ajánlattevőnek a „Költségvetés”-ben feltüntetett valamennyi tételre árajánlatot kell tennie.

- nyilatkozat ill. adott esetben az igazolások az egyenértékűség bizonyítására. (11. melléklet) (csak akkor ha a költségvetés valamely tétele helyett ajánlattevő egyenértékű terméket ajánl meg.)

5.15.	Nyilatkozat előleg igényléséről (10. számú melléklet)

- IV. FEJEZET

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS tervezet

Név:		Tiszavasvári Város Önkormányzata,

Székhelye:	4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.,

képviseli: 	Dr. Fülöp Erik polgármester, mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

számlavezető pénzintézet:

bankszámlaszám:

adószám:

telefonszám:

faxszám:

e-mail cím:

m á s r é s z r ő l :

székhelye:

képviseli:	mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”),

adószám:

számlaszám:

cégjegyzékszám:

MKIK szám:

telefonszám:

faxszám:

e-mail cím:

(a továbbiakban együtt: „Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

- Preambulum

- Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész 115. § szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le.

- Szerződő Felek megállapítják, hogy a Megrendelő által meghirdetett, „a Tiszavasvári, Egység u. 6. szám alatti, 736 hrsz-ú ingatlanon meglévő „Lurkó-Kuckó” óvoda energetikai felújítása, akadálymentesítése” tárgyában indított a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Harmadik rész, 115. § szerinti közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó 2016. június ……-án benyújtott ajánlatával elnyerte az építési beruházás megvalósításának jogát.

- Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés mellékletét képező műszaki dokumentációt, valamint a Megrendelő által átadott egyéb közbeszerzési dokumentumokat, mint Vállalkozó saját felelősségére a közbeszerzési eljárás során, a közbeszerzés szabályai szerint felülvizsgálta, az azokban foglalt tényeket, előírásokat megismerte.

- Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által át nem adott, de a kivitelezési munka szerződésszerű teljesítéséhez szükséges további dokumentumok, információk megadását Megrendelőtől a közbeszerzési eljárás során, a közbeszerzés szabályai szerint kiegészítő tájékoztatás kérés keretében megkérte, a kért dokumentumokat, információkat a Megrendelőtől megkapta, azokat megismerte, ellenőrizte.

- Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítése tárgyát képező helyszínt megtekintette és a kivitelezés, építkezés megvalósítására alkalmasnak találta.

II.	A szerződés tárgya

- A Tiszavasvári, Egység u. 6. szám alatti, 736 hrsz-ú ingatlanon meglévő „Lurkó-Kuckó” óvoda energetikai felújítása, akadálymentesítése.

- Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a közbeszerzési eljárás során, különösen a műszaki leírásban (tervek) meghatározott építési munkák teljes körű kivitelezését az eljárást megindító felhívás valamint a további közbeszerzési dokumentumokban illetve a Vállalkozó ajánlatában és a jelen szerződésben meghatározott módon, feltételekkel és díjért.

3.	Megrendelő a szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül az építésre alkalmas munkaterületet átadja a Vállalkozó részére, melyről szerződő Felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

4.	A kivitelezés teljesítési határideje a szerződés mindkét fél általi aláírását követő ……….. nap, mely időpont a szerződésben foglalt vállalkozói kötelezettségek maradéktalan teljesítésével a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napját jelenti.

- Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződésben foglalt határidő előtt is jogosult teljesíteni. Ebben az esetben Megrendelő köteles a munkát átvenni, és a Vállalkozónak a korábbi teljesítésének megfelelően kibocsátott számláját kifizetni.

- Vállalkozási díj, fizetési feltételek:

- Megrendelő a beruházás pénzügyi fedezetét hazai költségvetési forrásból biztosítja. (Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) alpontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen) Megrendelő a tárgyi beszerzést utófinanszírozással kívánja elszámolni.

- Szerződő Felek nettó …………………………..………….Ft, azaz ……………………………………………………. forint vállalkozási díjban állapodnak meg. A vállalkozási díj átalánydíjnak minősül, Vállalkozási díjon felül a Vállalkozó egyéb díjigénnyel, költségigénnyel, vagy követeléssel nem léphet fel a Megrendelővel szemben.

- A szerződésben meghatározott munkának a tervtől részben eltérő tartalommal való elvégzése esetén sem térhetnek át a Felek a tételes elszámolásra. A jelen pontban rögzített vállalkozási díjon túlmenően, a tervben szereplő, de a költségvetésből hiányzó többletmunka elszámolására a Vállalkozó nem jogosult. Az esetleges tervmódosításból adódó, vagy műszaki szükségességből felmerülő pótmunkákat és előre nem látott többletmunkákat (a továbbiakban együttesen: pótlólagos munkák) a Vállalkozó kizárólag abban az esetben végezheti el, ha azt a Megrendelő írásban megrendeli, és ha fennállnak a Kbt. vonatkozó feltételei.

- Vállalkozó- az előlegszámlán felül - 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. Részszámla nyújtható be a kivitelezés műszaki ellenőre által igazolt min. 50 %-os készültségi szintjének elérésekor. A részszámla a műszaki ellenőr által igazolt tényleges előrehaladási szint százalékos arányának a vállalkozási díjra vetített százalékos arányával egyező összegről nyújtható be.

- Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, Megrendelő műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a végszámláját kiállítani.

- A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135.§ (1) bekezdése az irányadó.

- Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel történik, banki átutalással. Amennyiben a Vállalkozóként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alkalmazandó a kifizetés teljesítése során.

- A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).

- A Vállalkozó előleget igényelhet, de az előleg igénylése nem kötelező.

- A Vállalkozó a Kbt. 135.§ (7) bekezdés alapján kérheti a szerződésben foglalt – tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékű, de legfeljebb 75 MFt összeg előlegként történő kifizetését.

- Előleg igénylése esetén az előleget a végszámlában köteles a Vállalkozó elszámolni, oly módon, hogy a számla értékét az előlegszámla százalékos értékének arányában köteles csökkenteni.

- Megrendelő nem esik fizetési késedelembe, ha a Vállalkozó nem teljesíti a díjazása iránt igénye érvényesítéséhez a jelen szerződésben és az irányadó jogszabályban előírt feltételeket.

- Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződésre az adózás Art. 36/A §-a irányadó. Erre tekintettel megállapodnak abban, hogy az említett paragrafus hatálya alá tartozó kifizetések esetében a Vállalkozó által kiállított számla melléklete, egy 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás, amellyel a Vállalkozó igazolja, hogy a nemzeti adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a Vállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a NAV honlapján megtekinthető a „Köztartozásmentes Adózók Adatbázisában” [lásd különösen: Art. 36/A.§ (6) bekezdését].

- Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kifizetéssel kapcsolatban figyelembe kell venni az alábbi vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is:

- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet.

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról,

- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art) 36/A. §-a,

- Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, (Áfa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az általános forgalmi adó tekintetében a fordított adózás szabályai az irányadók.

- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői, és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

- Teljesítés helye és munkaterület:

4440 Tiszavasvári, Egység u. 6. hrsz. 736

- Teljesítési határidő:

A szerződés aláírásától számított …………. nap azaz 2016. ……….

(Az ajánlat tartalma alapján kerül megadásra.)

A határidőt csak akadályoztatás, vagy elrendelt pótmunka, illetőleg előre nem látható többletmunka módosíthatja, mely esetekben a Kbt. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A Megrendelő előteljesítést elfogad.

- Vállalkozó kötelezettségei:

- Vállalkozó a II. pontban foglalt feladatát az ajánlattételi dokumentáció műszaki leírásában és benyújtott ajánlatában foglalt tartalommal és meghatározott módon köteles elvégezni.

- Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a helyszíni munkavégzést a munkaterület átadás után kezdheti meg, és egyben vállalja, hogy a műszaki leírásban részletezett munkálatokat határidőben teljesíti.

- A Vállalkozó a kivitelezés során a fokozott balesetveszélyre figyelemmel köteles eljárni.

- Vállalkozó feladatát Megrendelő utasításai szerint és érdekének megfelelően, a Megrendelővel történő folyamatos egyeztetés mellett köteles ellátni.

- Vállalkozó „Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet alapján köteles a munkaterület átadás-átvételével egyidejűleg megnyitni az e-építési naplót, azt a hatályos jogszabályoknak megfelelően folyamatosan vezetni a kivitelezés teljes időtartama alatt.

- Az e-építési naplóba és mellékleteibe bejegyzésre a 191/2009 Kormányrendelet 27. § (1) bekezdésében jelölt személy, szervezet illetékes képviselője jogosult. Megrendelő feladata az e-építési napló ellenőrzése.

- Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tényt, észrevételt, körülményt, kifogást, és utasítást az építési naplóban kötelesek egymással közölni. Megrendelő utasításait a kapcsolattartója, illetve műszaki ellenőre útján elsősorban az építési naplóba történő bejegyzéssel közli a Vállalkozóval. Megrendelő kapcsolattartója köteles az építési naplót legalább 8 naponta ellenőrizni és a válaszolni, illetve a műszaki ellenőrrel ellenőriztetni.

- Vállalkozó a Megrendelő naplóbejegyzéseire egy munkanapon belül a naplóban köteles válaszolni. Az építési naplóban tett bejegyzésekre Felek csak az építési naplóban válaszolhatnak. Az építési naplót az építési munka befejezését követően le kell zárni.

- Vállalkozó a munkaterületen betartja, illetve munkavállalóival betartatja a munkavédelemről szóló jogszabályokban foglaltak szerinti előírásokat. Ennek megfelelően a Vállalkozó munkatársaira vonatkozóan, az 1993. évi XCIII. törvényben meghatározott munkabiztonsági szaktevékenység végrehajtásáért, valamint a munkavédelmi jogszabályok, biztonsági szabályzatok és szabványok betartásáért kizárólag a Vállalkozó a felelős, és a Megrendelővel szemben semmiféle igénye és követelése nem lehet e téren.

- A munkavégzés során, vagy ezzel összefüggésben bekövetkezett balesetekért Vállalkozó a felelős, és Vállalkozó köteles azokat az érvényben lévő előírások alapján bejelenteni és kivizsgálni.

- Vállalkozó köteles gondoskodni baleset esetén munkatársai részére az elsősegélynyújtás tárgyi (mentőláda, kijelölt hely) és személyi feltételeiről, súlyosabb esetben a mentők értesítéséről. Vállalkozó feladata megismertetni munkatársaival az átvett munkaterület veszélyforrásait, valamint a veszélyek elleni védekezésmódját és eszközeit. Az ismertetés megtartásáról Vállalkozó emlékeztetőt készít, melyet Megrendelő és Vállalkozó is aláír. A Vállalkozó munkatársát ért baleset kivizsgálását - a Vállalkozót terhelő jelentési és nyilvántartási kötelezettségének megtartásával - Megrendelő és Vállalkozó munkavédelmi megbízottja közösen végzi.

- A szerződés tárgyának teljesítéséhez szükséges eszközöknek, szerszámoknak a teljesítés helyére történő oda illetve visszaszállítása, rendeltetésszerű állapotban tartása a Vállalkozó feladatát képezik. Ezen szerszámokban, eszközökben a szerződés teljesítése során bekövetkező esetleges kárért Megrendelő kártérítést nem fizet, és semmilyen igénnyel, követeléssel nem léphet fel Vállalkozó a Megrendelővel szemben.

- Építési célra anyagot, szerkezetet és berendezést csak hazai megfelelőség igazolással lehet megrendelni, építménybe betervezni vagy beépíteni.

- A kivitelezés folyamán Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden akadálytól, mindeneszközt, többlet anyagot, amely már nem szükséges, továbbá minden törmeléket, hulladék anyagot el kell takarítani, illetve el kell szállítani. A Vállalkozó felelős a munkaterület rendjéért az alvállalkozói tekintetében is.

- Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során alkalmazottait vagy megbízottjait csak a Ptk., illetve a hatályos munkajogi szabályoknak megfelelően alkalmazza.

- A bontásra kerülő anyagok, szerkezetek Megrendelő előzetes jóváhagyása után, hulladékként a Vállalkozó elszállítja. Az elszállítás lerakóhelyi díjjal együtt Vállalkozó kötelezettsége. A Vállalkozónak az építési és bontási hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint kell eljárnia. Bontást igénylő munkáknál a kapcsolódó helyreállítást is el kell végezni.

- Az építési munka befejezését követő egy héten belül, az építmény környezetéből az építtetőnek és a kivitelezőnek az építési tevékenység során keletkezett építési hulladékot, maradék építőanyagot és építési segédeszközöket el kell szállítania, a környezetet és a terep felszínét az eredeti, illetve engedélyezett állapotában kell átadnia, a környezetben okozott károkat meg kell szüntetnie.

- A helyszínre szállított anyagok, eszközök vonatkozásában a műszaki átadás-átvételének befejezéséig a kárveszélyt a Vállalkozó viseli.

- Hibátlan teljesítés esetén műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv készül, melyet Vállalkozó részéről annak felelős műszaki vezetője, Megrendelő részéről a műszaki ellenőr és felhatalmazott vezető ír alá. Ha a teljesítés hibás vagy késedelmes a Felek hibafelvételi jegyzőkönyvet készítenek, amely tartalmazza a szerződésszerű teljesítéshez szükséges munkák felsorolását és az ezek elvégzéséhez szükséges póthatáridők megjelölését, és a megjelölt személyek aláírását. A póthatáridő időtartamára a Megrendelőt a jelen szerződés szerinti késedelmi kötbér illeti meg.

- A teljesítés akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt feladat elvégzését a Vállalkozó határidőre elvégezte, a Megrendelő képviselője a feladat elvégzését leigazolta. Vállalkozó a szerződéses feladat teljesítésével kapcsolatos valamennyi észrevételét közvetlenül a Megrendelő által megbízott műszaki ellenőrnek jelenti; kivételt képez az olyan eseményről vagy cselekményről való jelentéstétel, amelynél halaszthatatlan intézkedés szükséges.

A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges szakfelügyeletet és szakmai irányítást, a felelős műszaki vezetést.

- Vállalkozó a kivitelezés befejezését követően köteles a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról a Megrendelőt 8 nappal korábban írásban értesíteni. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdéséhez a Vállalkozó köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani az építési munkák megvalósítását igazoló dokumentumokat: felelős műszaki vezetői nyilatkozatokat, a beépített anyagokra vonatkozó minőségi tanúsítványokat, bizonylatokat, használati és karbantartási útmutatókat, jótállási és garanciális dokumentumokat, a megvalósulási dokumentációt 2 db nyomtatott példányban, és minden egyéb olyan dokumentumot, amely a szerződés tárgyának a rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges.

- Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó által kitűzött időpontban az átadás-átvételi eljárás lefolytatása céljából a munkaterületen megjelenik, és ha szükséges, a szakhatóságok részvételét biztosítja. A műszaki átadás-átvételről 3 példányban jegyzőkönyvet kell felvenni.

- A készre jelentés és a teljesítésigazolás kiadásával kapcsolatban be kell tartani a Kbt. 135. §-ban foglaltakat is.

- Vállalkozó a projekt sikeres zárásától a monitoring időszak végéig köteles rendelkezésre állni az általa megvalósított építési beruházással kapcsolatos esetekben.

- Adott esetben a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése alapján Vállalkozó vállalja, hogy az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köt ki.

- Megrendelő jogai és kötelezettségei:

- Megrendelő Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén a jelen szerződésben meghatározott díj Vállalkozó részére történő megfizetésére köteles.

- Amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy a késedelembe esés időpontjától kezdődően a fizetési kötelezettség teljesítéséig terjedő időszakra köteles a Vállalkozónak – az őt megillető díjazáson felül – a 2013. évi V. tv. 6:155. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott mértékű késedelmi kamatot és a behajtási költségátalányt is megfizetni.

- A kivitelezéshez szükséges elektromos energia és vízvételezési lehetőséget Megrendelő térítés ellenében biztosítja a Vállalkozónak.

- Megrendelő köteles biztosítani a feladat ellátásához szükséges munkatársak elérhetőségét az előzetesen egyeztetett időpontokban.

- Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy, a Vállalkozó tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül bármikor jogosult ellenőrizni.

- Megrendelő köteles dokumentálni a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek keretében köteles ellenőrizni és dokumentálni azon szerződéses kötelezettségek teljesítését, amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés során figyelembe vett, valamint minden, a szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és – adott esetben – a szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését.

- Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha a nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a nyertes ajánlattevőként szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta.

- A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. §-a alapján a Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítése során az e-építési napló adatai alapján köteles ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 138. § (2)–(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket.

- Alvállalkozók közreműködése:

- Felek megállapodnak, hogy a szerződésteljesítéshez a Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére kizárólag a Kbt-ben meghatározott rendelkezések alapján és csak abban az esetben jogosult, ha ajánlatában alvállalkozók igénybevételének szándékáról nyilatkozott.

- Felek tudomásul veszik, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a Vállalkozó saját teljesítésének arányát továbbá a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. Ezen rendelkezések és előírások alvállalkozók általi betartásáért a Vállalkozó a Megrendelővel szemben felelősséggel tartozik. A Vállalkozó a Megrendelővel szemben egyebekben teljes mértékben felel az alvállalkozói minden tevékenységéért és cselekedetéért.

- A Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

- A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

- A Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel – amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel – azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

- A Vállalkozó személye csak a Kbt. 139. § (1) bekezdésben előírt esetekben változhat.

- A Vállalkozó az általa végzett munka teljesítése során teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelővel szemben mindazon károk tekintetében, melyek neki felróhatóan keletkeztek. Az alvállalkozó(k)kal csak a Vállalkozó áll jogviszonyban és tevékenységükért kizárólagosan a Vállalkozó a felelős. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna, a jogosulatlanul igénybevett alvállalkozó tevékenységéért kártérítési felelősséggel tartozik, vagyis alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

- A felek képviselői:

A Vállalkozó intézkedésre jogosult képviselőjének

neve:

beosztása:

értesítés címe: 		.

telefon/telefax száma:

A Megrendelő intézkedésre jogosult képviselőjének

neve:

beosztása:

értesítés címe:

telefon/telefax száma: 	Tel.: ; Telefax:

Szerződő felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról haladéktalanul tájékoztatják egymást. A másik fél kapcsolattartója részére megküldött minden értesítést és tájékoztatást mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél írásban be nem jelenti a másik félnek a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásokat.

A kapcsolattartók jogosultak a szerződéssel kapcsolatos minden értesítés, utasítás átadás-átvételére. A kapcsolattartók nem jogosultak a szerződés módosítására, és a szerződés megszüntetésére, illetve olyan utasítás átadás-átvételére, amely közvetlenül a tárgyi szerződés módosítását eredményezné. A kapcsolattartók jogosultak továbbá a teljesítések átadás-átvételére.

Szerződő felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban - tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax útján - kell eszközölni, amely akkor tekinthető szabályszerűnek,ha a kapcsolattartó személyek részére kézbesítették. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, vagy arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot - az ellenkező bizonyításáig - a postai kézbesítésmásodik megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

- Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

- Jótállás:

A Vállalkozó köteles jótállást vállalni 24 hónapra. (a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI.5) Korm. rendelet)

Vállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.

A jótállási idő alatt az esetleges meghibásodások elhárítása díjtalan.

Megrendelő a jótállás alapján előforduló bármilyen hiányosság felmerülését követőn azonnal értesíti a Vállalkozót. Az értesítés kézhezvételét, közlését követően a Vállalkozó köteles 5 munkanapon belül a hibásszerkezet kijavítását vagy kicserélését megkezdeni.

Ha az értesítést követően a Vállalkozó nem hozza helyre a hibát a Megrendelőnek a fenti határidőn belül, jogában áll a hibák kijavítását az adott szerkezet kijavítását szakirányúan képzett személy bevonásával megkezdeni – a Vállalkozó kockázatára, és költségére – anélkül, hogy ezzel bármilyen mértékben csorbítaná azon jogait, melyeket a Megrendelő a szerződés értelmében a Vállalkozóval szemben érvényesíthet.

A jótállási igényt írásban, az alábbi címen kell bejelenteni:

…………………………………………………………………………………………...

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jótállási időn belül a szükséges karbantartási munkálatokra megfelelő képesítésű szakemberrel rendelkezésre kell állnia.

- Kötbér:

Késedelmi kötbér: amennyiben a Vállalkozó – olyan okból, amelyért felelős – késedelmesen teljesít, úgy a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke naponta a teljes nettó ellenérték 0,5 %-nak megfelelő összegű. A késedelmi kötbér összegének felső határa a teljes nettó ellenérték 15 %-a.

Hibás teljesítési kötbér: amennyiben a Vállalkozó – olyan okból, amelyért felelős – hibásan teljesít, úgy a Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult. A hibás teljesítési kötbér mértéke naponta a teljes nettó ellenérték 0,5 %-nak megfelelő összeg. A hibás teljesítési kötbér összegének felső határa a teljes nettó ellenérték 15 %-a.

Meghiúsulási kötbér: amennyiben a Vállalkozó – olyan okból, amelyért felelős – nem teljesít a szerződésben meghatározottak szerint, úgy a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér összege a nettó vállalkozói díj 20%-a.

Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő jogosult a kötbér összegét az esedékes vállalkozási díjba a Vállalkozó részére megküldött írásbeli nyilatkozatával beszámítani. A jogszerű beszámítás alkalmazásához a Vállalkozó jelen szerződés aláírásával hozzájárul. A kötbér visszatartása a Vállalkozót nem mentesíti a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól.

Kötbért a jogosult akkor is követelheti, ha kára nem merült fel. Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti Vállalkozóval szemben, valamint a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette. Megrendelő kötbér-, illetve a szerződésszegésből fakadó egyéb igényét az elévülési határidőn belül akkor is érvényesítheti, ha a szerződésszegésről – késedelmes teljesítésről - tudva a teljesítést elfogadja, és haladéktalanul nem jelenti be igényét.

- Felelősségbiztosítás:

Vállalkozó tevékenységével összefüggő, illetve a szerződés teljesítése során keletkező károk megtérítéséért a Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik. A Vállalkozónak rendelkeznie kell a jelen szerződésben meghatározott feladatra vonatkozóan megkötött, vagy arra kiterjesztett, a műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, összesen legalább 23 millió forint/év és 9 millió Ft/káresemény mértékű C.A.R. (ContractorsAllRisk) összkockázatú rendszerű, vagy ezzel egyenértékű építés-szerelési felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie az ajánlattevő, valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti valamennyi teljesítési segéd által okozott kárért való felelősségre is. A felelősségbiztosítás meglétét igazoló kötvényt a Megrendelő kérésére bármikor be kell tudni mutatni.

Vállalkozó köteles a fentieknek megfelelő felelősségbiztosítást jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt fenntartani.

- Adatszolgáltatás:

- Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés - az üzleti titokká minősített adatok kivételével – nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül.

- Felek jelen szerződéssel, illetve annak során teljesített szolgáltatással kapcsolatosan kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során, vagy egyéb módon tudomásukra jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában egyik fél sem hozhatja nyilvánosságra, vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. A Vállalkozó a birtokába került információkat kizárólag a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében használhatja fel.

- Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Kbt. és az államháztartásról szóló. 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) szerint illetékes ellenőrző szervezetek feladat-és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

- A szerződés megszüntetése, módosítása:

  - A jelen szerződés határozott időre jön létre és elsősorban a vállalt feladatok teljesítésével szűnik meg.

  - A jelen szerződés közös megállapodással bármikor megszüntethető vagy a teljesítés megkezdéséig felbontható.

  - A szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megszegése esetén – amennyiben szerződő felek a szerződésszegés megítélésének tekintetében tárgyalásos úton nem tudnak megegyezni, a sérelmet szenvedő fél jogosult – kártérítési igényének fenntartása mellett –a szerződést írásban azonnali hatállyal felmondani.

  - A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.- ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

  - Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

  - Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

  - A szerződés megszűnése esetén a felek egymással teljes körűen elszámolnak, elállás esetén a Megrendelőnek nem szükséges az általa kapott szolgáltatás egyidejű visszaadását felajánlania, a Felek egymással a jelen szerződés rendelkezései szerint kötelesek ebben az esetben elszámolni. A szerződés megszűnése esetén a Vállalkozó köteles az általa birtokolt iratok hiánytalan és tételes átadására, valamint köteles tevékenységéről részletes írásbeli tájékoztatót adni. Vállalkozó köteles továbbá a munkaterületről levonulni.

Ebben az esetben Megrendelő a munkák folytatása érdekében az építési területen lévő eszközöket, gépeket, állványokat és más berendezéseket, valamint a már leszállított építőanyagot és elemeket megfelelő ellenérték fejében felhasználhatja.

  - Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a munkaterület használatával és birtoklásával kapcsolatos jogai a szerződés bármely okból való megszűnésének napjával automatikusan megszűnnek, ő pedig köteles az elvégzett munkákat, illetve az építési területet visszaszolgáltatni Megrendelőnek. Arra az esetre, ha Vállalkozó a jelen pont szerinti visszaszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, Vállalkozó kifejezetten lemond a birtokvédelemhez fűződő jogáról. Ebben az esetben a Megrendelő az építési területet jogos önhatalommal birtokba veheti, onnan a gépeket és eszközöket eltávolíttathatja, illetve azokat használhatja, valamint a Vállalkozó és képviselői építési területre való belépését megtagadhatja.

  - A szerződő felek a szerződést a Kbt. 141. §-ának figyelembevételével módosíthatják. Nem minősül szerződésmódosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.

- Egyéb rendelkezések:

- Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Magyarországon alkalmazandó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet.

- Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján kötelezettséget vállal arra, hogy:

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

- A kárveszély viselése a műszaki átadás-átvétellel egy időben megtartandó üzembe helyezési eljárás lezárásával száll át a Megrendelőre, de a beépített építőanyagokon és berendezéseken a Megrendelő beépítéssel tulajdonjogot szerez. A teljesítéshez szükséges anyagok, berendezések szállítása szállítólevéllel történik. Mind a szállítás, mind a helyszíni tárolás a Vállalkozó felelősségi körébe tartozik.

- Amennyiben felek között vitás kérdés keletkezik, úgy felek ezt elsősorban egyeztetés útján rendezik. Szerződő felek rögzítik, hogy csak abban az esetben fordulnak bírósághoz, amennyiben az egyeztetés 15 napon belül nem vezet eredményre.

- Felek esetleges jogvitájuk elbírálására a Megrendelő székhelye szerinti bíróság vagy a jogszabályban meghatározott értékű ügyekben a Nyíregyházi Törvényszék illetékességét kötik ki.

- Megrendelő a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik, a Vállalkozót visszatartási jog semmilyen esetben sem illeti meg (beleértve a Ptk. 6:139 pontjában foglalt esetet is).

- Felek tartalékkeretet nem kötnek ki.

- Felek megállapodnak abban, hogy egyik Fél sem felelős, illetve vétkes a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek azon hibáiért, vagy késedelmes teljesítéséért, amelyet vis maior okoz. Vis maior bekövetkezése esetén minden Fél maga viseli a saját érdekkörében felmerülő kárt.

Vis maior alatt értendő minden olyan elháríthatatlan külső ok, mint például földrengés, felhőszakadás, árvíz, szélvihar, amely megakadályozza a Felet a szerződéses kötelezettségek teljesítésében. Vis maior bekövetkezése esetén az erre hivatkozó Fél köteles a másik Felet haladéktalanul értesíteni, és egyidejűleg javaslatot tenni az ennek folytán bekövetkező késedelem, illetve hibás teljesítés kiküszöbölésére. A Felek nem tekintik vis maior esetének bármely Fél átalakulását, felszámolását, illetve fizetésképtelenségét.

- Vállalkozó kijelenti, hogy a helyszín és a jelen szerződésben hivatkozott dokumentumok felülvizsgálata során kellő gondossággal járt el. Kijelenti, tudomással bír arról, hogy többletmunka ellenértéke külön nem számolható el tekintettel arra, hogy a vállalkozói díjat Vállalkozó az esetlegesen felmerülő többletmunkákra tekintettel állapította meg, Megrendelő pedig erre tekintettel fogadta el.

- Megrendelő nyilatkozik arról, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján az általános forgalmi adót a Megrendelő fizeti.

- Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik azok fizikai csatolása nélkül is az alábbi dokumentumok:

- eljárást megindító felhívás

- további közbeszerzési dokumentumok

- kiegészítő tájékoztatás

- a nyertes ajánlattevő ajánlata

- felelősségbiztosítási kötvény másolata, valamint a díjfizetés teljesítését igazoló dokumentum

Jelen szerződés …….. oldalból áll, négy darab eredeti példányban készült, amelyből kettő példány Megrendelőt, kettő példány a Vállalkozót illeti.

Jelen szerződést a felek elolvasás, értelmezés és megértés után, mint akaratukkal és üzleti érdekeikkel mindenben egyezőt írták alá.

Kelt: Tiszavasvári, 2016. …………………………………….

| …………………………………………… | …………………………………………… |
| --- | --- |
| Tiszavasvári Város Önkormányzata | …………………………………………… |
| Megrendelő | Vállalkozó |

……………………………………………

Ellenjegyző

- V. FEJEZET

- MELLÉKLETEK, IRATMINTÁK

A benyújtott igazolásoknak és nyilatkozatoknak alkalmasnak kell lennie az alkalmasság, illetve az adott érvényességi követelményeknek való megfelelőség megállapítására.

Ahol Ajánlatkérő valamely irat hitelesített másolatban vagy egyszerű másolatban történő benyújtását írja elő, az eredeti irat benyújtását is elfogadja.

Ahol Ajánlatkérő valamely irat, jelen fejezetben meghatározott formában történő benyújtását írta elő, ott a jelen fejezetben csatolt iratminta kitöltése és benyújtása javasolt, de Ajánlatkérő által előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó ajánlattevői nyilatkozatot is elfogadja, amennyiben az alkalmas az alkalmasság megállapítására.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben bármely az Ajánlatkérő által adott ajánlott minta adminisztratív (nem megfelelő hivatkozás, stb.) elírást tartalmaz, úgy az nem mentesíti ajánlattevőt az alól, hogy a Kbt-nek, illetve a vonatkozó végrehajtási rendeleteknek mindenben megfelelő nyilatkozatot tegyen.

1. számú melléklet

FELOLVASÓLAP

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… ……………………………………………........................... (Ajánlattevő neve, címe) képviselője a Tiszavasvári Város Önkormányzata által „a Tiszavasvári, Egység u. 6. szám alatti, 736 hrsz-ú ingatlanon meglévő „Lurkó - Kuckó” óvoda energetikai felújítása, akadálymentesítése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban

| Ajánlattevő neve: |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő székhelye: |  |
| Kapcsolattartó személy neve: |  |
| Kapcsolattartó személy telefonszáma: |  |
| Kapcsolattartó személy faxszáma: |  |
| Kapcsolattartó személy e-mail címe: |  |

| Vállalt teljesítési határidő (min. 50 nap max. 60 nap): | ................................................... nap |
| --- | --- |
| Munkanélküli és/vagy tartósan munkanélküli személyek foglalkoztatása (napi 8 órás munkarendben) a beruházással érintett településről a szerződés teljes időtartama alatt (fő, max. 3 fő) | ................................................... fő |
| Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) | nettó.................................Ft + ………………. ÁFA |

Kelt:......................., ……………..év. ................. hó ........ nap

PH.

cégszerű aláírás

2. számú melléklet

Ajánlattételi nyilatkozat /Teljességi nyilatkozat

a Tiszavasvári Város Önkormányzata által „a Tiszavasvári, Egység u. 6. szám alatti, 736 hrsz-ú ingatlanon meglévő „Lurkó - Kuckó” óvoda energetikai felújítása, akadálymentesítése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban

Alulírott ………………..……………………………… társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ………………..………………………………

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

- Az Ajánlati felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után, a Kbt. 66. § (2) bekezdésének foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy az Ajánlati felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

- Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy az ajánlati felhívásban, dokumentációban, és egyéb közbeszerzési dokumentumokban valamint a szerződéses feltételekben rögzítetteket megismertük, megértettük, elfogadjuk.

- Amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, a szerződést megkötjük, és a tárgyi feladat ellátásával összefüggő kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük az ajánlatunkban rögzítettek szerint.

- Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha nem felelünk meg a Kbt.-ben meghatározott összeférhetetlenségi követelmények.

- Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös Ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.

- Tudomásul vesszük, hogy az Ajánlati felhívás adatait csak az ajánlattételhez hasznosíthatjuk, más célra történő felhasználása tilos.

- Kijelentjük, hogy jelen ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma megfelel a valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalunk.

- Kijelentjük, hogy az ajánlatunkat az eljárást megindító felhívásban megjelölt időpontig fenntartjuk.

Kelt:......................., ……………..év. ................. hó ........ nap

PH.

cégszerű aláírás

3. számú melléklet

- Nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról

- a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint

a Tiszavasvári Város Önkormányzata által „a Tiszavasvári, Egység u. 6. szám alatti, 736 hrsz-ú ingatlanon meglévő „Lurkó - Kuckó” óvoda energetikai felújítása, akadálymentesítése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban

Alulírott ………………..……………………………… társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ………………..……………………………… nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) 3. § szerint vállalkozásunk besorolása a következő:

(jelölje X-el)

középvállalkozás

kisvállalkozás

mikrovállalkozás

nem tartozunk a Kkvt. besorolás alá

Kelt:......................., ……………..év. ................. hó ........ nap

PH.

cégszerű aláírás

4. számú melléklet

nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdésének a)-b) pontjában és a 67. § (4) bekezdésében foglaltakról

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… ……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője a Tiszavasvári Város Önkormányzata által „a Tiszavasvári, Egység u. 6. szám alatti, 736 hrsz-ú ingatlanon meglévő „Lurkó - Kuckó” óvoda energetikai felújítása, akadálymentesítése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiakról nyilatkozom:

- Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben a teljesítéséhez alvállalkozót igénybe veszünk / nem veszünk igénybe:

A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe

- Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a fenti részek tekintetében  igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók az alábbiak lesznek:

| Az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó neve | Az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó címe |
| --- | --- |

Nyilatkozunk továbbá, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe az eljárásban előírt kizáró okok (Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés) hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet.

Kelt:......................., ……………..év. ................. hó ........ nap

PH.

cégszerű aláírás

5. számú melléklet

NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (1) bekezdése tekintetében

Ajánlattevő esetén

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… ……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője a Tiszavasvári Város Önkormányzata által „a Tiszavasvári, Egység u. 6. szám alatti, 736 hrsz-ú ingatlanon meglévő „Lurkó - Kuckó” óvoda energetikai felújítása, akadálymentesítése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban

nyilatkozom, hogy

az általam képviselt ……………………………………………................. (Ajánlattevő neve,) –val/vel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok.

Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt gazdasági társaság megfelel az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint megadott részletes adatokat tartalmazó nyilatkozatunkat az ajánlat részeként csatoljuk.

Kelt:......................., ……………..év. ................. hó ........ nap

PH.

cégszerű aláírás

6. számú melléklet

## Nyilatkozat cégjegyzék adatokról

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… ……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője a Tiszavasvári Város Önkormányzata által „a Tiszavasvári, Egység u. 6. szám alatti, 736 hrsz-ú ingatlanon meglévő „Lurkó - Kuckó” óvoda energetikai felújítása, akadálymentesítése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban

nyilatkozom, hogy

az ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatokhoz képest kezdeményeztem / nem kezdeményeztem módosítást.

Kelt:......................., ……………..év. ................. hó ........ nap

PH.

cégszerű aláírás

7. számú melléklet

Nyilatkozat felelősségbiztosításról

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… ……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője a Tiszavasvári Város Önkormányzata által „a Tiszavasvári, Egység u. 6. szám alatti, 736 hrsz-ú ingatlanon meglévő „Lurkó - Kuckó” óvoda energetikai felújítása, akadálymentesítése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban

nyilatkozom,

hogy az ajánlati felhívásban előírt feltételnek való megfelelést az alábbiak szerint igazolom:

- Nyilatkozom, hogy rendelkezem érvényes, legalább ….. millió Ft/év és legalább …. millió Ft/káresemény kifizetési limitértékű C.A.R. (Contractors All Risk) összkockázatú rendszerű építés-szerelési kivitelezői felelősségbiztosítással, melynek kötvényét/fedezetigazolását/szerződését, valamint a díjfizetés teljesítését igazoló dokumentumot e nyilatkozatot követően mellékeltem.

- Nyilatkozom, hogy az ajánlati felhívásnak megfelelően, nyertesség esetén legalább …. millió Ft/év és legalább ….. millió Ft/káresemény kifizetési limitértékű C.A.R. (Contractors All Risk) összkockázatú rendszerű építés-szerelési kivitelezői felelősségbiztosítási szerződést fogok kötni legkésőbb a szerződéskötés időpontjára / a már meglévő felelősségbiztosításomat az előírtaknak megfelelően kiterjesztem.

Kelt:......................., ……………..év. ................. hó ........ nap

PH.

……………………………….

cégszerű aláírás

8. számú melléklet

nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… ……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője a Tiszavasvári Város Önkormányzata által „a Tiszavasvári, Egység u. 6. szám alatti, 736 hrsz-ú ingatlanon meglévő „Lurkó - Kuckó” óvoda energetikai felújítása, akadálymentesítése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében mint ajánlattevő

nyilatkozom, hogy társaságunkat

nem jegyzik szabályozott tőzsdén/szabályozott tőzsdén jegyzik

Amennyiben az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a következő nyilatkozatot köteles tenni:

a.) Nyilatkozom, hogy társaságunk - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra) - rb) vagy rc) – rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosai a következők:

| Név | Állandó lakóhely |
| --- | --- |

VAGY

b.) Társaságunk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa nincsen.

Kelt:......................., ……………..év. ................. hó ........ nap

PH.

cégszerű aláírás

9. számú melléklet

NYILATKOZAT

a Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… ……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) cégjegyzésre jogosult képviselője, mint ajánlattevő a Tiszavasvári Város Önkormányzata által „a Tiszavasvári, Egység u. 6. szám alatti, 736 hrsz-ú ingatlanon meglévő „Lurkó - Kuckó” óvoda energetikai felújítása, akadálymentesítése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban

nyilatkozom, hogy az

- az általam képviselt társaság az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva felel meg.

- az eljárást megindító felhívás azon pontjának megjelölése és az alkalmassági követelmény megjelölése, amelynek más szervezet/személy kapacitására támaszkodva kívánunk megfelelni: ……………………………………………………………………………………...

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet vagy személy:

Név:

Cím:

Cégjegyzékszám/

Egyéni vállalkozói

nyilvántartási szám:

Adószám:

Kelt:......................., ……………..év. ................. hó ........ nap

PH.

cégszerű aláírás

A fentieken túl csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt!

10. számú melléklet

Nyilatkozat az előleg igénylése tekintetében

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… ……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője a Tiszavasvári Város Önkormányzata által „a Tiszavasvári, Egység u. 6. szám alatti, 736 hrsz-ú ingatlanon meglévő „Lurkó - Kuckó” óvoda energetikai felújítása, akadálymentesítése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban

hogy az általam képviselt …………………………………………………………… (neve), az előlegigénylés lehetőségével élni kívánok/nem kívánok élni

Kelt:......................., ……………..év. ................. hó ........ nap

PH.

cégszerű aláírás

11. számú melléklet

NYILATKOZAT

egyenértékű műszaki tartalomról

Alulírott………....................., mint a(z)……….……...….. (székhely:…………………….…) cégjegyzésre jogosult képviselője, mint ajánlattevő a Tiszavasvári Város Önkormányzata által „a Tiszavasvári, Egység u. 6. szám alatti, 736 hrsz-ú ingatlanon meglévő „Lurkó - Kuckó” óvoda energetikai felújítása, akadálymentesítése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban

nyilatkozom,

hogy, a műszaki leírásban, árazatlan költségvetésben foglaltakkal kapcsolatban az ajánlatkérő által meghatározott műszaki tartalomtól (gyártmány, típusok) eltérő, de azzal egyenértékű műszaki tartalmat (gyártmány, típusok) kívánunk megajánlani. Az érintett költségvetési sorok, illetve tételek/termékek listáját csatoljuk az ajánlatunkhoz.

Ezen tétel(ek) vonatkozásában csatoljuk azon igazolásokat, amely(ek) alapján az egyenértékűség egyértelműen és kétséget kizáró módon megállapítható.

Az észrevételekkel nem érintett műszaki tartalmat elfogadjuk, nyertességünk esetén ezen tételek tekintetében a költségvetési kiírásban és/vagy műszaki leírásban vagy bármely más a beszerzés során keletkezett dokumentumban az ajánlatkérő által meghatározott típus szerinti anyag, eszköz, berendezés kerül majd beépítésre a kivitelezés során.

Az egyenértékű termék az eredeti költségvetésben (tételszám, típus, paraméter):

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

Az egyenértékű termék (tételszám, típus, paraméter):

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

Kelt:......................., ……………..év. ................. hó ........ nap

PH.

cégszerű aláírás

Közös ajánlattevők esetén minden ajánlattevő nevét és székhelyét fel kell tüntetni.

Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőt  képviselő kapcsolattartóját szükséges megadni.

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek ezt a nyilatkozatot külön-külön kell kitölteniük.

# 3. §

# KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek

# összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és

# éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

# A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

# összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és

# éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

# A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

# összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és

# éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

Megfelelő aláhúzandó! A nemleges nyilatkozat is csatolandó!!!!

A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni!

Csak akkor kell kitölteni, ha az 1. pontban megjelölt munkarész tekintetében igénybe venni kívánt alvállalkozó az ajánlat benyújtásakor már ismert.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek ezt a nyilatkozatot külön-külön kell kitölteniük.

Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)].

Kérjük aláhúzni a megfelelőt!

Az 1. vagy a 2. pont kiválasztandó, amelyik nem szükséges, az törlendő!

A megfelelő rész aláhúzandó!

A megfelelő rész aláhúzandó!

(Magyarországon letelepedett Ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik meg egyszerű nyilatkozat formájában)

Szabályozott tőzsde: A szabályozott tőzsde alatt a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdés 114. pontjában meghatározott piacot kell érteni.

Megfelelő aláhúzandó!

A 2. pont esetében csak természetes személy adható meg, az alábbiak figyelembevételével:

„2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) tényleges tulajdonos:

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,

rd) alapítványok esetében az a természetes személy,

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a

kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az

alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány

képviseletében eljár.

A táblázat sorai szükség szerint törölhetőek/bővíthetőek!

A nyilatkozatot abban az esetben kell kitölteni, ha az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni!

A megfelelő aláhúzandó!

Csak abban az esetben kell csatolni ha ajánlattevő egyenértékű műszaki tartalmat ajánl meg.