**Ajánlati/részvételi felhívás**

*A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.*

**I. szakasz: Ajánlatkérő**

**I.1) Név és címek** 1 *(jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hivatalos név: Tiszavasvári Város Önkormányzata | | | Nemzeti azonosítószám: AK07776 2 |
| Postai cím: Városháza tér 4. | | | |
| Város: Tiszavasvári | NUTS-kód: HU323 | Postai irányítószám: 4440 | Ország: Magyarország |
| Kapcsolattartó személy: Dr. Fülöp Erik Polgármester | | | Telefon: 06/42 520 500 |
| E-mail: [tvonkph@tiszavasvari.hu](mailto:tvonkph@tiszavasvari.hu) | | | Fax: 06/42 275 000 |
| **Internetcím(ek)**  Az ajánlatkérő általános címe: *(URL) www.tiszavasvari.hu*  A felhasználói oldal címe: *(URL)* | | | |

**I.2) Közös közbeszerzés**

|  |
| --- |
|  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.   Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.   Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: *(adja meg ajánlatkérő nevét)*   Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: *(adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)*   Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.   A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. |

**I.3) Kommunikáció**

|  |
| --- |
|  A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: *(URL)*  http://www.tiszavasvari.hu/ honlapon az Önkormányzat/Közbeszerzések/2016 közbeszerzés/Lurkó-Kuckó Óvoda energetikai felújítása, akadálymentesítése pont   A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: *(URL)* |
| További információ a következő címen szerezhető be   a fent említett cím  x másik cím: *(adjon meg másik címet)*  Hivatalos név: Dr. Éles J. Viktória Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  Nemzeti azonosítószám:  Postai cím: Bem tér 11/C fsz. 14.  Város: Debrecen  NUTS-kód: HU321  Postai irányítószám: 4026  Ország: HU  Kapcsolattartó személy: Dr. Éles J. Viktória  Telefon: +3630 626 01 72  E-mail: drelesviki@t-email.hu  Fax: -  Internetcím(ek):  Az ajánlatkérő általános címe (URL):  A felhasználói oldal címe (URL): |
| Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó   elektronikus úton: *(URL)*   a fent említett címre   a következő címre: *(adjon meg másik címet)* |
|  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: *(URL)* |

**I.4) Az ajánlatkérő típusa**

|  |  |
| --- | --- |
|  Központi szintű   Regionális/helyi szintű   Közjogi szervezet |  Közszolgáltató   Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]   Egyéb: |

**I.5) Fő tevékenység** *(klasszikus ajánlatkérők esetében)*

|  |  |
| --- | --- |
|  Általános közszolgáltatások   Honvédelem   Közrend és biztonság   Környezetvédelem   Gazdasági és pénzügyek   Egészségügy |  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció   Szociális védelem   Szabadidő, kultúra és vallás   Oktatás   Egyéb tevékenység: |

**I.6) Fő tevékenység** *(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)*

|  |  |
| --- | --- |
|  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása   Villamos energia   Földgáz és kőolaj kitermelése   Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése   Víz   Postai szolgáltatások |  Vasúti szolgáltatások   Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások   Kikötői tevékenységek   Repülőtéri tevékenységek   Egyéb tevékenység: |

**II. szakasz: Tárgy**

**II.1) Meghatározás**

|  |  |
| --- | --- |
| **II.1.1) Elnevezés:** Vállalkozási szerződés amelynek tárgya a Tiszavasvári, Egység u. 6. szám alatti, 736 hrsz-ú ingatlanon meglévő „Lurkó-Kuckó” óvoda energetikai felújítása, akadálymentesítése. | Hivatkozási szám: 2 |
| **II.1.2) Fő CPV-kód:** 45350000-5 Kiegészítő CPV-kód: 1 2 45453100-8 | |
| **II.1.3) A szerződés típusa**  Építési beruházás  Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés | |
| **II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:** Vállalkozási szerződés amelynek tárgya a Tiszavasvári, Egység u. 6. szám alatti, 736 hrsz-ú ingatlanon meglévő „Lurkó-Kuckó” Óvoda energetikai felújítása, akadálymentesítése. | |
| **II.1.5) Becsült érték:** 2 [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]  *(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)* | |
| **II.1.6) Részekre bontás**   Részajánlat tételére lehetőség van.  Ajánlatok benyújthatók 12  valamennyi részre  legfeljebb a következő számú részre: [ ]  csak egy részre   Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ]   Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:   Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.  A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):  A gazdasági és pénzügyi, valamint a műszaki, illetve szakmai és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A Beruházást nem lehet részekre bontani, részekre bontás nélkül megvalósul a gazdasági és műszaki funkció egysége. Jelen építési beruházás egy épület energetikai felújítására, akadálymentesítésére irányuló tevékenység. | |

**II.2) A közbeszerzés ismertetése** 1

|  |  |
| --- | --- |
| **II.2.1) Elnevezés:** Vállalkozási szerződés amelynek tárgya a Tiszavasvári, Egység u. 6. szám alatti, 736 hrsz-ú ingatlanon meglévő „Lurkó-Kuckó” óvoda energetikai felújítása, akadálymentesítése2 | Rész száma: 2 |
| **II.2.2) További CPV-kód(ok):** 2  Fő CPV-kód: 1 45443000-4 Kiegészítő CPV-kód: 1 2 45321000 - 3  09332000 - 5  09331100 – 9 | |
| **II.2.3) A teljesítés helye:**  NUTS-kód: 1 HU323 A teljesítés helye: 4440 Tiszavasvári, Egység u. 6. hrsz. 736 | |
| **II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:**  *(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)*  **I. Állapotleírás:**  Az épület 1970-es években épült, jelenleg önkormányzati tulajdonban van. Tiszavasvári északnyugati részén helyezkedik el, a 36-os számú főközlekedési út mellett lévő, önkormányzati kezelésű Egység utcán található. Jelenleg igen leromlott, elhasználódott állapotban van, így az energetikai felújítás már nagyon időszerűvé vált, ugyanis az elmúlt 15-20 évben állagmegóvás, felújítás láthatóan nem történt az épületen, ezért folyamatosan romlott az állapota.  **II. Az épület jellemző adatai, szintmagasságok:**   * rendeltetése: óvoda * hasznos alapterülete: 267 m2 * kiinduló relatív szintmagasság: a épület körüli járda szintje: +- 0,00 m * padlószint: + 0,35 m * főpárkány magasság: + 3,85 m, * építménymagasság: 3,85 m   **III. Szerkezeti kialakítás:**  Alapozás: Az épület alatt úsztatott beton sávalap húzódik.  Falazatok: a teherhordó falak 38-40 cm vtg. kisméretű téglából készültek, a válaszfalak 12 és 15 cm vtg. kisméretű téglából készültek, szerkezetileg megfelelő minőségűek. Falazó habarcs: H10.  Vízszigetelés: a padlózatban bitumenes vízszigetelés készült.  Hőszigetelés: a födémben salakfeltöltés készült hőszigetelésként, egyéb hőszigetelés nem található az épületen.  Kémények: használaton kívüli falazott kémények, valamint működő gázkémény található az épületen.  Födémszerkezet: előregyártott vasbeton gerendás födém készült, szerkezetileg megfelelő minőségű.  Lépcsők: szabványos kialakítású beton lépcsők készültek, burkolat nélküli nyers felülettel.  Nyílásáthidalások: vasbeton gerenda, valamint kerámia áthidalók, megfelelő minőségben.  Tetőszerkezet: az épület lapostetős kialakítású, bitumenes csapadékvíz szigeteléssel, mely minőség már nem megfelelő.  Tetőfedés: bitumenes csapadékvíz szigetelés  Bádogozás: alumínium lemezzel készült, hiányos, leromlott állapotú  Nyílászárók: a homlokzati nyílászárók energetikai szempontból kifogásolható fa- és acélszerkezetűek, a belső ajtók faszerkezetűek.  Burkolatok: a felmérési alaprajz szerint pvc, greslap, beton.  Homlokzatképzés: a lábazatok cementsimítással, a falak festett kőporos vakolattal készültek (mely több helyen leázott, leomlott), a külső nyílászárók fehér és barna színűek.  Szobafestő- és mázoló munka: fehér mészfestés, diszperziós festés és fehér színű belső mázolás.  Épületgépészet: kiépített víz-szennyvíz rendszer, kiépített elektromos rendszer, kiépített gázüzemű központi fűtés rendszer, radiátorokkal. IV. Szerkezeti megoldások, tartószerkezeti leírás Bontási munkák: A bontási munkák során az összes homlokzati és egyes belső nyílászárókat kell kibontani (új nyílászárók beépítése, valamint nyílásmegszüntetés miatt). Az épület északi homlokzatánál el kell bontani a használaton kívüli beton lépcsőt. A használaton kívüli kémények elbontását is el kell végezni. A tetőn el kell bontani ereszbádogozásokat, ereszszegélyeket, és lefolyó bádogozásokat, valamint az ablakpárkányokat. A jelenleg működő gázkazán szintén kibontásra kerül.  Alapozás: A meglévő alaptest megfelelő, megerősítését nem kell elvégezni. Új alaptest készül az akadálymentes rámpához, valamint előlépcsőhöz. Az alaptest 30 cm szélességű, 80 cm mélységű, C12-es minőségű betonból készül.  Falazatok, teherhordó szerkezetek: A meglévő falszerkezet megfelelő minőségű, szerkezeti felújítást nem kell végezni. Az újonnan kialakításra kerülő mozgáskorlátozott wc és a kazánház közé, acél profilos könnyűszerkezetes falszerkezet kerül kialakításra, gipszkarton burkolattal, roskadásmentes hő-hangszigeteléssel.  Vízszigetelés: Az akadálymentes wc kialakítása során az új szerelőbetonra olvasztással ragasztott GV-4 vízszigetelő lemez kerül elhelyezésre. A tető felújítása során a meglévő szigetelést teljes mértékben meg kell tisztítani a szennyeződésektől; ahol mechnaikai sérülés látható, azt ki kell javítani; a meglévő csapadékvíz összefolyókat (ha van ilyen) „csőgörénnyel” ki kell tisztítani; a meglévő csapadékvíz szigetelést perforálni kell, hogy a párát ki tudjuk vezetni a meglévő szerkezetből; hőszigetelés elhelyezése; páratechnikai réteg elhelyezése egy rétegben; palaörleményes pvc lemez elhelyezése olvasztásos ragasztással, mechanikai rögzítéssel; páraszellőzők beépítése min. 20 m2-enként. A tetőfelújítás során a kiépített villámhárító rendszert vissza kell bontani, fel kell újítani, és vissza kell építeni az eredeti kialakítással.    Hő-, hangszigetelés: Az épület homlokzati teherhordó falazatát dryvit rendszerben utólagosan 10 cm vtg. eps hőszigeteléssel kell ellátni, a káváknál és az ereszkialakításnál 5 cm vastagságú kiképzéssel. A lábazatra 5 cm vtg. expert fix hőszigetelés kerül elhelyezésre. A tető lezárására 14 cm vastagságú hőszigetelés kerül utólagosan elhelyezésre. Az utólagos homlokzatszigetelés esetében csak olyan rendszer használható, amely megfelelő tanúsítvánnyal, műbizonylattal rendelkezik. A homlokzati felújítás során a villámhárító levezető rendszert úgy kell átalakítani, hogy megfeleljen a jelenlegi előírásoknak.  Kémények: A meglévő használaton kívüli falazott kéményeket a födémszintig vissza kell bontani. A jelenlegi gázkémény megmarad, de a kondenzációs kazánhoz szükséges új béléscső kialakítás készül.  Födémszerkezet: Az épület födémszerkezete szerkezetileg megfelelő, felújítására, átépítésére nincs szükség. Új födémszerkezet nem készül.  Nyílásáthidalások: Az épület esetében a meglévő nyílásáthidalások megmaradnak, átalakítás, áthelyezés és új beépítés nem történik.  Lépcsők, bejáratok: A meglévő gazdasági bejárati lépcsők megfelelő kialakításúak, de új csúszásmentes kerámia burkolatot kapnak. Az épület északi oldalán lévő beton lépcső elbontásra kerül. A főbejárati lépcső a tervezett kialakítás szerint átalakításra kerül úgy, hogy feleljen meg az akadálymentesítési előírásoknak. A lépcső átalakításával egy akadálymentesített rámpa is kialakításra kerül. Az új lépcső és a rámpa csúszásmentes kültéri kerámia burkolattal lesznek ellátva. A lépcsőhöz és a rámpához akadálymentesített kialakítású korlátok készülnek, saválló, vagy horganyzott acélból, 5 cm-es csőátmérővel. Az akadálymentes bejárat kialakítása érdekében járdaépítés is történik, az alaprajz szerinti geometriai kialakítással. Az elbontott lépcső helyére szintén járda kerül megépítésre.  Bádogozás: A régi bádogozások elbontásra kerülnek. Az új tetőlezárás esetében új ereszszegélyezés, új függőeresz csatornázat és új lefolyó csatornázat készül, alumínium lemezből, vagy színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből. A homlokzati nyílászárók esetében, új ablakok beépítése során új színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemez párkány kerül beépítésre.  Nyílászárók: A jelenlegi kazánházi ajtó kibontásra kerül, helyette küszöbmentes, min. 90 cm-es belső nyílásszélességű akadálymentes faszerkezetű ajtó kerül beépítésre, az akadálymentesség előírása szerinti kívülről is nyitható, ajtózárral és behúzókarral. A kazánház és az akadálymentes wc közötti falba szintén faszerkezetű belső ajtó kerül beépítésre. A homlokzati nyílászárók kibontásra kerülnek. Az új homlokzati ablakok és ajtók műanyag szerkezetűek lesznek, max. 1,1 W/m2K-es (hőátbocsátási) Ug-értékkel. A belső könyöklők az ablakokkal megegyező szerkezettel, a külső párkányok színezett horganyzott acéllemezből készülnek, műanyag bevonattal. A főbejárati ajtó kialakítása során ügyelni kell arra, hogy a nyíló szárny akadálymentes kialakítású, vagyis minimális küszöbbel ellátott, min. 90 cm-es szabadnyílású legyen.  Burkolatok: A kialakításra kerülő akadálymentes mosdóban új csempeburkolat, illetve új greslap padlóburkolat készül, a külső lépcsők és rámpa új fagyálló, csúszásmentes kerámia padlóburkolattal lesznek ellátva, kísérő lábazattal. A wc burkolat készítése során az akadálymentességre vonatkozó előírásokat be kell tartani.  Homlokzatképzés: A régi homlokzatvakolatot, lábazatvakolatot a kivitelezés megkezdésekor át kell vizsgálni, a sérült „felpúposodott” réteget el kell távolítani, a szükséges helyeken a vakolatot pótolni kell az utólagos hőszigetelés elhelyezése előtt. A homlokzati lezárás pasztellsárga, vagy tojáshéj színben történik, nemesvakolattal. Az épület lábazatát mozaik lábazatvakolattal kell ellátni, sötétbarna színben. A beépülő nyílászárók fehér színűek lesznek. A beépülő bádogozások sötétbarna színben készülnek. A csúszásmentes kültéri burkolatot barnás színben készülnek.  Szobafestő- és mázoló munka: Az egész épületben a régi festés a szükséges helyeken lekaparásra kerül, majd új glettelés után fehér, illetve pasztell színű páraáteresztő beltéri diszperziós festés készül minden helyiségben. A helyiségek végleges színét a beruházó határozza meg!  Gépészet, megújuló energia: A régi gázkazán kibontásra kerül, helyette új, 30 kW-os kondenzációs gázkazán kerül beépítésre, a szükséges átcsövezéssel, szivattyú beépítéssel, a meglévő fűtési rendszerre alakítva. A kazáncserével kapcsolatos adminisztrációs munkákat (terveztetés, engedélyeztetés, átadás-átvétel, stb.) a kivitelező biztosítja. Az épület melegvíz ellátására és fűtés rásegítésére 8 db síkkollektoros rendszer kerül elhelyezésre a tetőre, a szükséges solar csövezéssel, 1000 l-es puffer tárolóval, a meglévő melegvíz, illetve fűtési rendszerre történő rákötéssel. Az épület elektromos ellátására 7 kVA-es komplett napelemes rendszer kerül elhelyezésre, a szükséges tartószerkezettel, inverterrel, elektromos szereléssel. A napelemes rendszer telepítésével kapcsolatos adminisztrációs munkákat (engedélyeztetés, áramszolgáltatói hozzájárulás, stb.) a kivitelező biztosítja. Az akadálymentes mosdó esetében 1 db öblítőtartályos wc, 1 db kézmosó kerül beépítésre, a kiírás szerinti kapaszkodókkal. A berendezési tárgyal elhelyezése során az akadálymentes  kialakításra vonatkozó előírásokat be kell tartani. A vízellátást a meglévő rendszerre történő csatlakozással kell kialakítani, a melegvíz ellátáshoz átfolyós vízmelegítő kerül elhelyezésre. A szennyvíz rácsatlakozást az épületen kívül kell megoldani úgy, hogy a meglévő szennyvízrendszerre kell rákötni.  Épületvillamosság: A felújítás során csak az akadálymentes wc és kazán átalakításához szükséges villamossági munkák kerülnek elvégzésre, vagyis villanykapcsolók, világítótestek és dugaljak készülnek. A kazán átalakításával kapcsolatos villamossági munkákat szintén a kivitelező biztosítja. A villamos szerelési munkákról érintésvédelmi jegyzőkönyvet kell készíteni, a villámvédelmi szerelésről szintén jegyzőkönyvet kell készíteni, melyeket a műszaki átadás során a beruházó részére át kell adni.  Előírások a vizesblokk kialakításával kapcsolatban a „Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez” alapján  **•** Egy épületszint, közszolgáltatást nyújtó létesítmény akadálymentes használhatóságához olyan méretű illemhelyet kell biztosítani, amely lehetővé teszi a kerekesszéket használó személy részére a 360 fokos megfordulást. A kerekesszék megfordulásához minimálisan 1,50 m átmérőjű környi szabad alapterület szükséges.  **•** Az akadálymentes használatot nyújtó WC-mosdó helyiség előtér nélkül, közvetlenül a közlekedő folyosóról nyíljon. Amennyiben az akadálymentes WC-mosdó nemektől független használatot nyújtó előtérből nyílik, úgy az előtér mérete akkora legyen, hogy az abba benyíló ajtószárnyak, berendezési tárgyak között is biztosított legyen az 1,50 m átmérőjű fordulókör, melybe ajtó nyitási íve és egyéb akadály nem nyúlhat bele.  **•** Az akadálymentes illemhely ajtaja mindig a helyiségből kifelé nyíljon. A WC ajtó megfelelő szélességű -90 cm szabad nyílásméretű-, könnyen nyitható, és kerekesszékben ülve is könnyen becsukható- (pl. az ajtólapon belülről elhelyezett behúzó korlát segítségével), valamint belülről zárható legyen.  **•** A WC csésze úgy legyen elhelyezve, hogy egy aktív használó kerekesszékből történő átülése legalább háromféle megközelítési móddal lehetséges legyen, továbbá –az intézmény funkciójától és a használók várható összetételétől függően- az esetleges segítő személy számára is megfelelő hely legyen biztosítva a WC mögött illetve a WC mellett. Az egyes megközelítési módokat a mosdókagyló helyiségen belüli elhelyezkedése nem akadályozhatja. Az akadálymentes használhatóság érdekében a WC-csésze tér felőli oldalán minimum 0,90 m, széles hely, a WC-csésze előtt pedig minimum 1,35 m hosszúságú akadálytalan hely biztosítandó.  **•** Az akadálymentes használhatóság érdekében a WC-ülőke a padlószinttől 0,46 - 0,48 m magasan helyezkedjen el, a fal síkjától számított kiállása pedig minimum 0,70 m legyen, konzolos kialakítással.  **•** A kerekesszékből történő átülés segítése érdekében a WC-csésze mindkét oldalán kapaszkodókat kell elhelyeznünk. A kapaszkodók használata az átülés módjától és a használó szokásaitól, képességeitől függően különböző lehet. A különböző használhatóság érdekében a WC-csésze fal felőli oldalán felhajtható kapaszkodó elhelyezése szükséges. A kapaszkodók ideális magassága a padlóvonaltól mért 0,75 m. A felhajtható kapaszkodó típusának kiválasztásakor ügyeljünk arra, hogy az felhajtott állapotban is megfelelően rögzíthető legyen és ne essen vissza.  **•** Konkáv peremkialakítású, könyöklő résszel ellátott mosdó elhelyezése ajánlott. A mosdó megközelíthetősége miatt a mosdókagyló alatt legalább 70 cm hely legyen, a berendezés használati szintje (pereme) a padlószinttől 0,85-0,90 m magasan helyezkedjen el. A mosdó előtt annak megközelítéséhez és akadálymentes használatához 0,90x1,20 m szabad területet kell biztosítani.  **•** A mosdó felett olyan magas tükröt kell elhelyezni, hogy az állva és ülve is teljes értékűen használható legyen.  **•** A vizes helyiségekben még vizes állapotban is csúszásmentes padlóburkolatot használjunk. Könnyen tisztítható padlók, falak és szerelvények legyenek elhelyezve. A helyiségben balesetveszélyt jelentő éles és kiálló sarkok ne legyenek.  **•** A tér jobb érzékelése érdekében ügyeljünk a helyiség burkolatainak-, illetve a berendezési tárgyainak megválasztásakor a megfelelő színkontrasztok biztosítására.  A munka részletes leírását, a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott tervek tartalmazzák! | |
| **II.2.5) Értékelési szempontok**   Az alábbi értékelési szempontok   Minőségi szempont – Megnevezés: 1. Vállalt teljesítési határidő (nap) /minimum 50 nap, maximum 60 nap/ / Súlyszám: 25 1 2 20  Megnevezés: 2. Munkanélküli és/vagy tartósan munkanélküli személyek foglalkoztatása (napi 8 órás munkarendben) a beruházással érintett településről a szerződés teljes időtartama alatt (fő, max. 3 fő) / Súlyszám: 25 1 2 20   Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20   Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)/ Súlyszám: 50 21 | |
| **II.2.6) Becsült érték:** 2  Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]  *(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)* | |
| **II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama**  Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [60]  vagy Kezdés: *(éééé/hh/nn)* / Befejezés: *(éééé/hh/nn)*  A szerződés meghosszabbítható  igen  nem A meghosszabbítás leírása: | |
| **II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ** *(nyílt eljárás kivételével)*  A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ]  *vagy*  Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ]  A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: | |
| **II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk**  Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen  nem | |
| **II.2.10) Opciókra vonatkozó információ**  Opciók  igen  nem Opciók leírása: | |
| **II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról**   Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk | |
| **II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk**  A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos  igen  nem  Projekt száma vagy hivatkozási száma: | |
| **II.2.13) További információ**  Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat az Önkormányzat/Közbeszerzések/2016 közbeszerzés/Lurkó-Kuckó Óvoda energetikai felújítása, akadálymentesítése pont alatt korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére, továbbá azt közvetlenül elektronikus úton is (e-mail) megküldi. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, (le kell töltenie) át kell vennie és az átvételt, **a közbeszerzési dokumentumokat tartalmazó email megérkezését, olvashatóságát ill. a közbeszerzési dokumentumok letöltését, vagy a 06/42 275-000 telefax számra vagy a drelesviki@t-email.hu e-mail címre küldött cégszerűen aláírt és scanelt válaszlevéllel (regisztrációs lap) kell igazolnia.** **A visszaigazolásban meg kell adni az ajánlattevő nevét, kapcsolattartásra kijelölt személy nevét, telefonszámát, fax számát és e-mail címét!** A faxon, vagy postai, illetve közvetlen kézbesítés útján történő visszajelzést is választhatja az ajánlattevő. Az eljárásban való részvétel feltétele az közbeszerzési dokumentumok letöltésének fentiek szerinti visszaigazolása. A közbeszerzési dokumentumok letöltéséről szóló visszaigazolást a letöltéstől számítva haladéktalanul vissza kell küldeni, annak érdekében, hogy az ajánlatkérő az esetleges kiegészítő tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumokat letöltő gazdasági szereplőnek elektronikusan és/vagy faxon megküldhesse! A gazdasági szereplő felelőssége és kockázata az, hogy amennyiben haladéktalanul nem küldi meg a letöltésről szóló visszaigazolást, úgy ajánlatkérő nem tudja részére közvetlenül megküldeni a kiegészítő tájékoztatás(oka)t és ez esetben a gazdasági szereplőnek kell tájékozódnia ajánlatkérő honlapjáról a kiegészítő tájékoztatáskérés(ek)re adott válasz(ok)ról. Az eljárást megindító felhívás mellett az ajánlattevők egyéb közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan is elérhetik az ajánlatkérő honlapján ([www.tiszavasvari.hu](http://www.tiszavasvari.hu)) az Önkormányzat/Közbeszerzések/2016 közbeszerzés/Lurkó-Kuckó Óvoda energetikai felújítása, akadálymentesítése pont | |

**III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk**

**III.1) Részvételi feltételek**

|  |  |
| --- | --- |
| **III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság**  A kizáró okok felsorolása:  Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.  Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:  - Az ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok (Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés) hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.  - A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.  - A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok (Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés) hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet.  Amennyiben ajánlattevő más szervezet kapacitásaira támaszkodva felel meg az alkalmassági feltételeknek, úgy az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67.§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot is.  A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjai szerinti kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére nem kerül kizárásra az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, amennyiben a Kbt. 64. §-ában foglaltak szerint a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.  A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak a felhívás megküldésének napjánál későbbi keltezésűeknek kell lenniük, azokat egyszerű nyilatkozat formájában is be lehet nyújtani.  Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés *c)* pont]:  Ajánlatkérő az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.  Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:  Az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplést ajánlatkérő ellenőrzi a http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search honlapon  A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum csatolása szükséges. | |
| **III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság** | |
| Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:  Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket. |  Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:  Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket. |
| **III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság** | |
| Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:  A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség ellenőrzésért felelősöknek- a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk pontos ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.  (becsatolandó a szakember saját kezű aláírással ellátott önéletrajza, megjelölve benne az adott személy szakmai tapasztalatait, gyakorlati idejét, végzettségét/képzettségét, – amennyiben a szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban - a névjegyzéki/kamarai számot, vagy azon elektronikus elérési utat ahol az adott jogosultság ellenőrizhető; az iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata)  A szakemberek tekintetében alkalmassági kritériumként ajánlatkérő a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett - a felhívásban meghatározott - szakképzettség, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idő meglétét írja elő.  Amennyiben a bemutatott szakember a teljesítéshez szükséges releváns jogosultsággal már eleve szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti kamarai nyilvántartásban, úgy a jogosultsághoz szükséges végzettséget (illetve az azzal való egyenértékűséget) és szakmai gyakorlatot ajánlatkérő megállapítja az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartásból. Ilyen esetben a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum másolatának csatolása nem szükséges, a jogosultsághoz előírt végzettséget és szakmai gyakorlatot kamarai nyilvántartás önmagában igazolja. Ezért már meglévő jogosultság esetében jelöljék meg az ajánlatban a szakember kamarai névjegyzéki számát vagy azon elektronikus elérési utat ahol az adott jogosultság ellenőrizhető.  Amennyiben a szakember a teljesítéshez szükséges releváns jogosultsággal még nem szerepel a kamarai nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, abban az esetben igazolásként a szakember tekintetében csatolandó a szakember releváns végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum (bizonyítvány(ok), határozat(ok) egyszerű másolata, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat meglétét igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz. | Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):  Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti szakirányú végzettséggel (okleveles építészmérnök vagy okleveles építőmérnök vagy építészmérnök, vagy építőmérnök/korábban üzemmérnök) vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és legalább 3 év magasépítési kivitelezési szakmai gyakorlattal renelkezik.2  A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.  A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármelymás szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.  A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az alkalmassági feltételnek történő megfelelést.  Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.  Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt szakemberek- azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, szolgáltatást vagy szállítást amelyhez e kapacitásokra szükség van.  A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő a fent hivatkozott igazolási mód helyett elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevő választhat a hivatkozott igazolási módok között. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdés.)  Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása: -2 |
| **III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok** *(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)*  A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: | |
| **III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk** 2   A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja   A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik   A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott | |
| **III.1.6) A szerződés biztosítékai:**  A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és azok mértéke:  Késedelmi kötbér:  A késedelmi kötbér mértéke a nyertes ajánlattevő kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén, naponta a teljes nettó ellenérték 0,5 %-nak megfelelő összeg. A késedelmi kötbér összegének felső határa a teljes nettó ellenérték 15 %-a.  Hibás teljesítési kötbér:  A nyertes ajánlattevő érdekkörében felmerült hibás teljesítés esetén, a hibás teljesítési kötbér mértéke a nettó szerződéses ellenérték 0,5 %-a, a hiba kijavításának időszakára naponta, felső határa a teljes nettó ellenérték 15 %-a.  Meghiúsulási kötbér:  A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó szerződéses érték 20%-a.  Jótállás: A jótállás kötelező időtartama 24 hónap.  A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.2 | |
| **III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:**  Ajánlatkérő a beruházás pénzügyi fedezetét hazai költségvetési forrásból biztosítja. (Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) alpontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen) Megrendelő a tárgyi beszerzést utófinanszírozással kívánja elszámolni.  A vállalkozási díj átalánydíjnak minősül, Vállalkozási díjon felül a Vállalkozó egyéb díjigénnyel, költségigénnyel, vagy követeléssel nem léphet fel az Ajánlatkérővel szemben.  A nyertes ajánlattevő előleget igényelhet, de az előleg igénylése nem kötelező.  A nyertes ajánlattevő kérheti a Kbt. 135.§ (7) bekezdés alapján a szerződésben foglalt – tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékű, de legfeljebb 75 MFt összeg előlegként történő kifizetését.  Előleg igénylése esetén az előleget a végszámlában köteles a Vállalkozó elszámolni, oly módon, hogy a számla értékét az előlegszámla százalékos értékének arányában köteles csökkenteni.  Ajánlattevő - az előlegszámlán felül - 1 db részszámla és a 1 db a végszámla benyújtására jogosult. Részszámla nyújtható be a kivitelezés műszaki ellenőre által igazolt min. 50 %-os készültségi szintjének elérésekor. A részszámla a műszaki ellenőr által igazolt tényleges előrehaladási szint százalékos arányának a vállalkozási díjra vetített százalékos arányával egyező összegről nyújtható be.  Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, Megrendelő műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a végszámláját kiállítani.  A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135.§ (1) bekezdése az irányadó.  Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel történik, banki átutalással. Amennyiben a Vállalkozóként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alkalmazandó a kifizetés teljesítése során.  A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).  Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kifizetéssel kapcsolatban figyelembe kell venni az alábbi vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is:  - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet.  - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,  - 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról,  - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art) 36/A. §-a,  - Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, (Áfa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az általános forgalmi adó tekintetében a fordított adózás szabályai az irányadók.  - az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői, és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet | |
| **III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:** Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló Ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.2 | |

**III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek** 2

|  |
| --- |
| **III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk** *(csak szolgáltatásmegrendelés esetében)*   A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve  A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: |
| **III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:** |
| **III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ**   Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét |

**IV. szakasz: Eljárás**

**IV.1) Meghatározás**

|  |  |
| --- | --- |
| **IV.1.1) Az eljárás fajtája** | |
| *(klasszikus ajánlatkérők esetében)*   Nyílt eljárás   Gyorsított eljárás  Indokolás:   Meghívásos eljárás   Gyorsított eljárás  Indokolás:   Tárgyalásos eljárás   Gyorsított eljárás  Indokolás:   Versenypárbeszéd   Innovációs partnerség | *(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)*   Nyílt eljárás   Meghívásos eljárás   Tárgyalásos eljárás   Versenypárbeszéd   Innovációs partnerség |
| **IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk**   A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul   Keretmegállapodás egy ajánlattevővel   Keretmegállapodás több ajánlattevővel  A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 [ ]   A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul   A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják  Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:  Keretmegállapodások esetén – közszolgáltatóajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: | |
| **IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentesére irányuló információ**   Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát. | |
| **IV.1.4) Információ a tárgyalásról** *(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)*   Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda. | |
| **IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk** 2   Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni  További információk az elektronikus árlejtésről: | |

**IV.2) Adminisztratív információk**

|  |
| --- |
| **IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel** 2  A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] *(KÉ-szám/évszám)* |
| **IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő**  Dátum: 2016/06/13. *(éééé/hh/nn)* Helyi idő: 10:00 *(óó:pp)* |
| **IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja** 4 *(részvételi felhívás esetében)*  Dátum: *(éééé/hh/nn)* |
| **IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:** HU 1 |
| **IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:** *(ajánlati felhívás esetében)*  Az ajánlati kötöttség végső dátuma: *(éééé/hh/nn)*  vagy  Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: 60 *(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)* |
| **IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei**  Datum: 2016/06/13. *(éééé/hh/nn)* Helyi idő: 10:00 *(óó:pp)* Hely: 4440 Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal; Tiszavasvári, Városháza tér 4. I. emeleti tárgyaló.  Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § - a szerint. |

**VI. szakasz: Kiegészítő információk**

**VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk** 2

|  |
| --- |
| A közbeszerzés ismétlődő jellegű  igen  nem  A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2 |

**VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról**

|  |
| --- |
|  A megrendelés elektronikus úton történik   Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak   A fizetés elektronikus úton történik |

**VI.3) További információk:** 2

|  |
| --- |
| **VI.3.1) Feltételes közbeszerzés**   Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.  Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: |
| **VI.3.2) Az ajánlati biztosíték** *(ajánlati felhívás esetében)*   Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.  Az ajánlati biztosíték mértéke:  A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:  Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: |
| **VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk**   Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.  A konzultáció időpontja: 2016/06/07. *(éééé/hh/nn)* és helye: 4440 Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, Tiszavasvári, Városháza tér 4. I. emeleti tárgyaló.  Az ajánlatkérő a konzultációt helyszíni bejárás formájában tartja 2016. június 7- én 10.00 óra.  Találkozási hely: Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, Tiszavasvári, Városháza tér 4. I. emeleti tárgyaló. |
| **VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele**   Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. |
| **VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében** 2  Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése  igen  nem  A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: |
| **VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében** 2  Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja 1  Rész száma: 2 [ ] Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] |
| **VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ** 2   Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.  Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka: |
| **VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:**  Az ajánlatok elbírálása során adható pontszám részszempontonként 1-10 pont. |
| **VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:**  Valamennyi részszempontnál a legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 10 pontszámot, a többi ajánlattevő pontszáma ehhez viszonyítva arányosan kerül megállapításra. A pontozás két tizedes jegy pontossággal történik.  (az 1. részszempont és az egyösszegű ajánlati ár részszempont esetén fordított, a 2. részszempont esetén egyenes arányosítás) 2  Az 1. értékelési részszempont esetében Közbeszerzési Hatóság az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.ba) pontjában foglaltak szerinti **fordított arányosítás**:  P=[(Alegjobb / Avizsgált) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin  ahol:  P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  Pmax: a pontskála felső határa  Pmin: a pontskála alsó határa  Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme  Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme  Az egyösszegű ajánlati ár értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.ba) pontjában foglaltak szerinti **fordított arányosítás:**  P=[(Alegjobb / Avizsgált) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin  ahol:  P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  Pmax: a pontskála felső határa  Pmin: a pontskála alsó határa  Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme  Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme  A 2. részszempont esetén a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.bb) pontjában foglaltak szerinti **egyenes arányosítás:**  P=[(Avizsgált / Alegjobb) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin  ahol:  P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  Pmax: a pontskála felső határa  Pmin: a pontskála alsó határa  Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme  Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme  A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd részszempontonként összeadásra kerülnek.  A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak.2 |
| **VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ**   Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg. |
| **VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk** *(nyílt eljárás esetében)*   Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.   Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. |
| **VI.3.12) További információk:**  1.) Az ajánlatkérő helyszíni bejárást tart 2016. június 7 -én 10.00 óra.  Találkozási hely: 4440 Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, Tiszavasvári, Városháza tér 4. I. emeleti tárgyaló.  2.) Az ajánlatot a Kbt. 66. § (1) bekezdésének megfelelően, a közbeszerzési dokumentumban meghatározott tartalmi, és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtani:  Az ajánlatokat 1 eredeti példányban cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által) aláírva, papír alapon, roncsolásmentesen nem bontható kötésben, folyamatos oldalszámozással, valamint tartalomjegyzékkel ellátva kell 1 db lezárt csomagolásban benyújtani. Az ajánlaton szerepelnie kell az "eredeti" megjelölésnek.  Az eredeti, aláírt ajánlatot teljes terjedelmében \*.pdf formátumban beszkennelve, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) is be kell nyújtani a papír alapú ajánlattal közös csomagolásban 1 példányban.  Eltérés esetén az eredeti jelöléssel ellátott, papír alapon benyújtott ajánlatban foglaltak az irányadóak.  **Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az elektronikus adathordozón benyújtott dokumentumok mindenben megegyeznek a papír alapon beadott eredeti ajánlattal.**  Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson a következő szövegnek kell szerepelni: *„Ajánlat a Tiszavasvári, Egység u. 6. szám alatti, 736 hrsz-ú ingatlanon meglévő „Lurkó-Kuckó” óvoda energetikai felújítása, akadálymentesítése**tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban.” „Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárata előtt.”*  - A postai úton feladott ajánlatnak a megadott ajánlattételi határidőre be kell érkeznie az ajánlatkérő címére. A postázási késedelem kockázatát ajánlattevő viseli. A határidő után érkezett ajánlatot ajánlatkérő érvénytelennek tekinti.  - Az ajánlat – lehetőleg tartalomjegyzéket követő – első oldalaként a felolvasólap szerepeljen, amelyen közölni kell az ajánlattevő nevét, címét/székhelyét valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek.  3.) Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyek a közbeszerzési dokumentumokat átvették. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló -egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodás minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.  4.) Az ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti kiegészítő tájékoztatás lehetőségét.  5.) Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése tekintetében. A Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot EREDETI példányban kérjük benyújtani.  6.) Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. Nemleges nyilatkozat is csatolandó!!  7.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, valamint adott esetben alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban.  (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá).  Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó és/vagy erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó és/vagy erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.  8.) Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu), de amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)].  9.) Az ajánlatkérő a Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján a jelen eljárás keretében benyújtandó dokumentumokat egyszerű másolatban is elfogadja, azonban a Kbt. 66.§ (2) bekezdése tekintetében tett nyilatkozatot eredeti példányban kell az ajánlat részeként csatolni.  10.) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítás becsatolását, elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti ajánlattevő általi felelős fordítást is. Felelős magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. A  fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.  11.) Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. (Kbt. 71. § (6) bekezdése).  12.) Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdésre tekintettel felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.  13.) Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 79. § szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § az irányadó.  14.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.  15.) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.  16.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.  17.) Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)  18.) Ajánlatkérő tárgyalás tartását nem teszi lehetővé.  19.) Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.  20.) Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt (műszaki átadás – átvétel időpontjáig) rendelkezzen az okozott károk megtérítésére 9.000.000 Forint/káresemény és 23.000.000 Forint/év mértékű C.A.R. (Contractors All Risk) összkockázati rendszerű, vagy ezzel egyenértékű építés-szerelési felelősségbiztosítással. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást megköti vagy meglévő felelősségbiztosítását a feltételeknek megfelelően kiterjeszti. A felelősségbiztosításról szóló ajánlatot a szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult másolatot készíteni. A felelősségbiztosításról szóló kötvényt vállalkozó a szerződés megkötését követő 10 munkanapon belül köteles megrendelő részére bemutatni és arról egy másolatot átadni.  Meglévő felelősségbiztosítás esetén a felelősségbiztosítás fennállásáról szóló kötvényt valamint a díjfizetés teljesítését igazoló dokumentum egyszerű másolatát az ajánlatba csatolni kell!  21.) Azon alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja, melyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek megállapításra: műszaki illetve szakmai alkalmassági követelmény.  22.) Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumokban Árazatlan költségvetést biztosít. Ajánlattevők feladatát képezi, hogy az Árazatlan költségvetést beárazzák és az ajánlat részeként benyújtsák, a Közbeszerzési dokumentumokban előírtak figyelembe vételével. (szakmai ajánlat) Ajánlattevőknek részletes ajánlatot kell tenniük az Árazatlan költségvetés kitöltésével. Beárazott költségvetést Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti. Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy az Árazatlan költségvetésen belül tilos az egyes sorokat összevonni, valamint tilos az egyes tételekhez tartozó mennyiségeket megváltoztatni. Valamennyi sort be kell árazni, a költségvetésben, azaz egyetlen sor sem maradhat kitöltetlenül vagy „0 Ft.” (nulla forint) összeggel.  23.) Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (Ft) kell megadni, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (Ft) rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál Ajánlattevőnek a felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell  alkalmaznia.  24.) Jelen felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.  25.) A felhívás II.2.7) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy a teljesítési határidő a szerződés megkötését követő 60 nap, azzal, hogy ajánlattevő ettől kedvezőbb teljesítési határidőre tehet ajánlatot az értékelési szempontok körében.  26.) Amennyiben bárhol az eljárást megindító felhívásban, bármelyik közbeszerzési dokumentumban, leírásban az ajánlatkérő típusokat, gyártmányokat adott meg, úgy azt a műszaki paraméterek, ill. a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása, könnyebb beazonosítása érdekében adta meg, és minden esetben „azzal egyenértékű” típus és gyártmány is érthető. Az egyenértékűséget Ajánlattevőnek igazolnia kell! |

**VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:** 2016/05/ .*(éééé/hh/nn/)*

*Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1*szükség szerinti számban ismételje meg*

2*adott esetben*

4*ha az információ ismert*

20*súlyszám helyett fontosság is megadható*

21*súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges*