## Felújítás, pótlás_Szorg_szv
Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033. időszakra
FELÚJÍTÁS, PÓTLÁS ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  |  |  | Szorgalmatos Község Önkormányzata | [6 empty] | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  |  |  | Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: |  |  |  |  | közműves szennyvízellátás
Véleményező fél megnevezése: |  |  |  |  | Szorgalmatos Község Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: ** |  |  |  |  | 21-07597-1-002-00-00
Sorrend | Beruházás megnevezése | Vízjogi létesítési/elvi engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | Szorgalmatos Község Önkormányzata | 197 | 2019. évi bérleti díj | 2019 | 2019 | rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
1. | Házi átemelők szivattyúinak cseréje szükséges mennyiségben |  | Szorgalmatos Község Önkormányzata | 188 | 2020-2023. évi bérleti díj | 2020 | 2023 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
2. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | Szorgalmatos Község Önkormányzata | 600 | 2020-2023. évi bérleti díj | 2020 | 2023 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2
1. | 25. számú átemelő felújítása, szivattyúcsere |  | Szorgalmatos Község Önkormányzata | 2000 | Pályázat* | 2024 | 2033 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
2. | 26. számú átemelő felújítása, szivattyúcsere |  | Szorgalmatos Község Önkormányzata | 2000 | Pályázat* | 2024 | 2033 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
3. | 27. számú átemelő felújítása, szivattyúcsere |  | Szorgalmatos Község Önkormányzata | 2200 | Pályázat* | 2024 | 2033 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
4. | Házi átemelők szivattyúinak cseréje szükséges mennyiségben |  | Szorgalmatos Község Önkormányzata | 370 | 2024-2033. évi bérleti díj | 2024 | 2033 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
5. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | Szorgalmatos Község Önkormányzata | 1600 | 2024-2033. évi bérleti díj | 2024 | 2033 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

## Beruházás_Szorg_szv
Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033. időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  |  |  | Szorgalmatos Község Önkormányzata | [6 empty] | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  |  |  | Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: |  |  |  |  | közműves szennyvízellátás
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: |  |  |  |  | Szorgalmatos Község Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: ** |  |  |  |  | 21-07597-1-002-00-00
Sorrend | Beruházás megnevezése | Vízjogi létesítési/elvi engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | 25. számú átemelő napelemmel történő ellátása, energiaracionalizálás érdekében |  | Szorgalmatos község Önkormányzata | 1500 | Pályázat* | 2024 | 2033 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
2. | 26. számú átemelő napelemmel történő ellátása, energiaracionalizálás érdekében |  | Szorgalmatos község Önkormányzata | 1500 | Pályázat* | 2024 | 2033 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
3. | 27. számú átemelő napelemmel történő ellátása, energiaracionalizálás érdekében |  | Szorgalmatos község Önkormányzata | 1500 | Pályázat* | 2024 | 2033 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

## Forrástábla
Szorgalmatos Község Önkormányzata
Gördülő Fejlesztési Terv
szennyvíz beruházásainak, felújításainak, pótlásainak
forrásszükséglete, forrásbiztosítása és forráshiánya
2019-2033. évek
ezer Ft
| Forrásszükséglet |  |  |  | Forrásbiztosítás |  |  |  | Forráshiány
| 2019. | 2020-2023. | 2024-2033. | 2019-2033. összesen | 2019. | 2020-2023. | 2024-2033. | 2019-2033. összesen | 2019. | 2020-2023. | 2024-2033. | 2019-2033. összesen
Szorgalmatos felújítás, pótlás | 197 | 788 | 8170 | 9155 | 197 | 788 | 1970 | 2955 | 0 | 0 | -6200 | -6200
Amortizáció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Önkormányzati bérleti díj | 197 | 788 | 1970 | 2955 | 197 | 788 | 1970 | 2955 | 0 | 0 | 0 | 0
Szorgalmatos beruházás | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4500 | -4500
Amortizáció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Önkormányzati bérleti díj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Szorgalmatos összesen | 197 | 788 | 12670 | 13655 | 197 | 788 | 1970 | 2955 | 0 | 0 | -10700 | -10700
Amortizáció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Önkormányzati bérleti díj | 197 | 788 | 1970 | 2955 | 197 | 788 | 1970 | 2955 | 0 | 0 | 0 | 0