## Felújítás, pótlás_Szorg_szv
Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035. időszakra
FELÚJÍTÁS, PÓTLÁS ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  |  |  | Szorgalmatos Község Önkormányzata | [6 empty] | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  |  |  | Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: |  |  |  |  | közműves szennyvízellátás
Véleményező fél megnevezése: |  |  |  |  | Szorgalmatos Község Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: ** |  |  |  |  | 21-07597-1-002-00-00
Sorrend | Beruházás megnevezése | Vízjogi létesítési/elvi engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | Szorgalmatos Község Önkormányzata | 197 | 2021. évi bérleti díj | 2021 | 2021 | rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
1. | Házi átemelők szivattyúinak cseréje szükséges mennyiségben |  | Szorgalmatos Község Önkormányzata | 188 | 2022-2025. évi bérleti díj | 2022 | 2025 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
2. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | Szorgalmatos Község Önkormányzata | 600 | 2022-2025. évi bérleti díj | 2022 | 2025 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
1. | 25. számú átemelő felújítása |  | Szorgalmatos Község Önkormányzata | 2500 | Pályázat* | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
2. | 26. számú átemelő felújítása |  | Szorgalmatos Község Önkormányzata | 2500 | Pályázat* | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
3. | 27. számú átemelő felújítása |  | Szorgalmatos Község Önkormányzata | 2500 | Pályázat* | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
4. | Házi átemelők szivattyúinak cseréje szükséges mennyiségben |  | Szorgalmatos Község Önkormányzata | 370 | 2026-2035. évi bérleti díj | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
5. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | Szorgalmatos Község Önkormányzata | 1600 | 2026-2035. évi bérleti díj | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

## Beruházás_Szorg_szv
Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035. időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  |  |  | Szorgalmatos Község Önkormányzata | [6 empty] | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  |  |  | Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: |  |  |  |  | közműves szennyvízellátás
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: |  |  |  |  | Szorgalmatos Község Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: ** |  |  |  |  | 21-07597-1-002-00-00
Sorrend | Beruházás megnevezése | Vízjogi létesítési/elvi engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Szivattyú beszerzés hálózati átemelőkbe |  | Szorgalmatos község önkormányzata | 1000 | Pályázat* | 2021 | 2021 | rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
1. | Szivattyú beszerzés hálózati átemelőkbe |  | Szorgalmatos község önkormányzata | 2000 | Pályázat* | 2022 | 2025 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
1. | Szivattyú beszerzés hálózati átemelőkbe |  | Szorgalmatos község önkormányzata | 5000 | Pályázat* | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
2. | 25. számú átemelő napelemmel történő ellátása, energiaracionalizálás érdekében |  | Szorgalmatos község Önkormányzata | 1500 | Pályázat* | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
3. | 26. számú átemelő napelemmel történő ellátása, energiaracionalizálás érdekében |  | Szorgalmatos község Önkormányzata | 1500 | Pályázat* | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
4. | 27. számú átemelő napelemmel történő ellátása, energiaracionalizálás érdekében |  | Szorgalmatos község Önkormányzata | 1500 | Pályázat* | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

## Forrástábla
Szorgalmatos Község Önkormányzata
Gördülő Fejlesztési Terv
szennyvíz beruházásainak, felújításainak, pótlásainak
forrásszükséglete, forrásbiztosítása és forráshiánya
2021-2035. évek
ezer Ft
| Forrásszükséglet |  |  |  | Forrásbiztosítás |  |  |  | Forráshiány
| 2021 | 2022-2025. | 2026-2035. | 2021-2035. összesen | 2021 | 2022-2025. | 2026-2035. | 2021-2035. összesen | 2021 | 2022-2025. | 2026-2035. | 2021-2035. összesen
Szorgalmatos felújítás, pótlás | 197 | 788 | 9470 | 10455 | 197 | 788 | 1970 | 2955 | 0 | 0 | -7500 | -7500
Amortizáció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pályázat | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7500 | -7500
Önkormányzati bérleti díj | 197 | 788 | 1970 | 2955 | 197 | 788 | 1970 | 2955 | 0 | 0 | 0 | 0
Szorgalmatos beruházás | 1000 | 2000 | 9500 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000 | -2000 | -9500 | -12500
Amortizáció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pályázat | 1000 | 2000 | 9500 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000 | -2000 | -9500 | -12500
Önkormányzati bérleti díj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Szorgalmatos összesen | 1197 | 2788 | 18970 | 22955 | 197 | 788 | 1970 | 2955 | -1000 | -2000 | -17000 | -20000
Amortizáció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pályázat | 1000 | 2000 | 17000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000 | -2000 | -17000 | -20000
Önkormányzati bérleti díj | 197 | 788 | 1970 | 2955 | 197 | 788 | 1970 | 2955 | 0 | 0 | 0 | 0